Општинска управа општине Мало Црниће

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

# ЈАВНА НАБАВКА РАДОВА –  ИЗГРАДЊА ДИСТРИБУТИВНЕ ТОПЛОВОДНЕ МРЕЖЕ ЗА ПОВЕЗИВАЊЕ ИНСТАЛАЦИЈА ЦЕНТРАЛНОГ ГРЕЈАЊА ОБЈЕКАТА ЈКП ''ЧИСТОЋА МАЛО ЦРНИЋЕ, ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД И БИБЛИОТЕКЕ НА ТОПЛОТНИ ИЗВОР-КОТЛАРНИЦА СО МАЛО ЦРНИЋЕ

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

ЈН бр. 30/2018

Крајњи рок за пријем  понуда:

дана: 06.12.2018. године, до 12:00 часова

Јавно отварање понуда: дана 06.12.2018. године, у 12:30 часова

МАЛО ЦРНИЋЕ, новембар 2018. године

На основу члана 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15, у даљем тексту: ЗЈН) и члана 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник Републике Србије“ бр. 86/15), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 404-278/2018-1 од 26.11.2018. године, припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

за ЈН бр. 30/2018

"Изградња дистрибутивне топловодне мреже за повезивање инсталација централног грејања објеката ЈКП ''Чистоћа-Мало Црниће'', Центра за социјални рад и Библиотеке на топлотни извор-котларница СО Мало Црниће“

-

Конкурсна документација садржи:

| Поглавље | Назив поглавља | Страна |
| --- | --- | --- |
| I | Општи подаци о јавној набавци | 3 |
| II | Врста техничке карактеристике (спецификације), квалитет, количина и опис добара, начин спровођења контроле и обезбеђење гаранције квалитета, рок извршења, место извршења и сл. | 3 |
| III | Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75 и 76. ЗЈН и упутство како се доказује испуњеност тих услова | 13 |
| IV | Критеријуми за доделу уговора | 18 |
| V | Обрасци који чине саставни део понуде | 18 |
| VI | Модел уговора | 36 |
| VII | Образац потврде да је представник заинтересованог понуђача обишао локацију | 43 |
| VIII | Образац меничног овлашћења | 44 |
| IX | Образац референтне листе | 45 |
| X | Образац потврде о реализацији раније закључених уговора | 46 |
| XI | Упутство понуђачима како да сачине понуду | 47 |

Конкурсна документација саджи укупно 56  страна

I  Општи подаци о јавној набавци

- ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ: Општинска управа општине Мало Црниће

Ул. Маршала Тита бр. 80, 12 311 Мало Црниће

Интернет адреса: www.opstinamalocrnice.rs

Шифра делатности: 8411

Матични број: 07345534

ПИБ: 101336839

- ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ: Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности у складу са Законом о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15, у даљем тексту: ЗJН) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

- ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: Предмет јавне набавке број 30/2018 су радови – грађевински и машински радови на изградњи дистрибутивне топловодне мреже за повезивање инсталација централног грејања објеката ЈКП ''Чистоћа-Мало Црниће'', Центра за социјални рад Мало Црниће и Библиотеке на топлотни извор – котларница СО Мало Црниће''.

Ознака из општег речника набавке (ОРН): 45331100 – Радови на инсталацији централног грејања,

- ЦИЉ ПОСТУПКА: Поступак јавне набавке радова бр. 30/2018 спроводи се ради закључења уговора о јавној набавци.

- НАПОМЕНА УКОЛИКО ЈЕ У ПИТАЊУ РЕЗЕРВИСАНА ЈАВНА НАБАВКА:  Не спроводи се резервисана јавна набавка.

- НАПОМЕНА УКОЛИКО СЕ СПРОВОДИ ЕЛЕКТОРНСКА ЛИЦИТАЦИЈА:  Наручилац  не спроводи електронску лицитацију.

- ОСОБА ЗА КОНТАКТ: Милица Митић референт за јавне набавке, е-mail: milicadirekcija@gmail.com, телефон: 012/280-016, радним даном наручиоца  од 7,30 до 15,00 часова.

II Врста, техничке карактаеристике (спецификације) квалитет, количина и опис радова, начин спровођења контроле и обезбеђивање гаранције квалитета, рок извођења, и место извођења радова

ТЕХНИЧКИ ОПИС

Пројектом су предвиђене измене у постојећој котларници СО Мало Црниће ради повезивање дистрибутивног топловода који се гради. Предвиђена је уградња посебне циркулационе пумпе за надокнаду пада притиска у дистрибутивној топловодној мрежи и њено повезивање на електро напајање у постојећем електро орману у котларници СО Мало Црниће. Испројектована је дистрибутивна топловодна мрежа од топлотног извора-котларнице СО Мало Црниће до уласка у предметне објекте: ЈКП „Чистоћа-Мало Црниће”, Центар за социјални рад и Библиотека. Приликом димензионисања цевовода узете су у обзир резерве топлотне снаге постојећег објекта поред Библиотеке за повезивање у следећој фази.

Дистрибутивна топловодна мрежа треба да снабдева топлотном енергијом објекте ЈКП ''Чистоћа-Мало Црниће”, Центра за социјални рад и Библиотеке у Општини Мало Црниће.

Дистрибутивна топловодна мрежа пројектована је као двоцевни систем са доводним и повратним цевоводом, бесканално, системом флексибилних фабрички предизолованих цеви, израђених у складу са стандардима: SRPS EN 15632, који се састоје из следећих елемената:

Медијумска цев:

Квалитет: медијумска цев израђена у складу са тачком 5.2.1. стандарда SRPS EN 15632-2:2015-део који се односи на PE Xa цеви

Пропустљивост кисеоника: пропустљивост кисеоника медијумске цеви у складу са тачком 5.2.2. стандарда SRPS EN 15632-2:2015

Димензије: Димензије медијумских цеви у складу са тачком 4.2. SRPS EN 15632-2:2012 за

радни притисак од 0,5 MPa, вредност SDR 11, део који се односи на PE-X

Миннмални радни век у складу са тачком 4.1. стандарда SRPS EN 15632-2:2012

Термичка Изолација: Изолација израђена од експандиране полиуретанске пене

Реакција према ватри-Класа B-према SRPS EN 15632-1

Коефицијент топлотне проводљивости максимално λ=0,024 W/mK, произвођач је

дужан да достави податак у складу са SRPS EN 15632-1 тачка 5.1.

Упијање воде на повишеним темепратурама према SRPS EN 15632-1:2012 тачка 5.4.2. опција A и B

Обложна цев:

Коругована обложна цев-израђена од полиетилена високе густине PE-HD или PELD за флексибилне системе. Обложна цев мора имати UV отпорност према тачки 5.5.1. стандарда SRPS EN 15632-1:2012, доказ изјава произвођача

Дистрибутивна топловодна мрежа мора да задовољи радни притисак од 6 бар и температуру радног флуида максимално 90°C, трајно 80°C.

Дистрибутивна топловодна мрежа потребно је димензионисати тако да у температурском режиму 90/70°C задовољи топлотни конзум објеката предвиђених за прикључење према

техничкој документацији или процењеном конзуму на бази грејне површине/запремине објеката (по достављеном списку и виђењу са терена).

За дистрибутивну топловодну мрежу радни флуид је топла вода; при спољној температури ts=-14,1°C температура радног флуида tnaz=90/70°C, а радни притисак је 6 bar.

Потребно је израдити подужне профили трасе пројектоване дистрибутивне топловодне мреже и карактеристичне попречне профиле на местима укрштања са саобраћајницама.

На месту прикључења објеката ирадити типске шахте са поклопцима у које се смештају преградни вентили потребног пречника. На прикључном топловоду у шахти иза преградних вентила, поставити по две славине за праажњење и/или одваздушење прикључног топловода.

На крајевима предизолованог цевовода уградити елементе за заштиту изолације од влаге.

При проласку предизолованих цеви кроз грађевинске елементе уградити заптивне елементе.

Цевовод прикључног топловода нивелисати према објектима тако да се ваздух из прикључног топловода може одстранити. Дистрибутивна топловодна мрежа се поставља у земљани ров у слоју ситног песка, 10 cm испод, изнад и око цеви. Грађевинске радове треба изводити по прописима за ту врсту радова и упутствима произвођача цеви. Ако се топловод полаже надземно, треба га распознатљиво поставити и на одговарајући начин заштитити од спољних утицаја (као на пр. временски утицаји, UV зрачења, топлотна ширења, оптерећења, оштећења и др.).

Границе пројекта:

- Почетак: место прикључења у котларници СО Мало Црниће-разделник и сабирник и

- Завршетак: шахта са преградним вентилима и прикључни топловод до објекта где се

повезује унутрашња инсталација централног грејања на дистрибутивну топловодну мрежу.

У току извођења пројекта применити постојеће техничке и безбедносне прописе који важе, као и све техничке стандарде који се односе на квалитет примењених материјала, начин извођења и контролу радова.

Врста, количина и опис радова:

Опис радова и количине радова садржани су у предмеру радова који је саставни део Конкурсне документације.

Рок  за извођење радова

Рок за извођење радовa је максимално 20 календарских дана.

Гарантни рок

Понуђач је дужан да гарантује квалитет изведених радова. Гаранти рок не може бити краћи од 2 године од дана примопредаје изведених радова.

Обилазак локације:

Обилазак локације је могуће извршити у договoру са лицем за контакт: Срђан Гатић, телефон 012/280-016, Општинска управа општине Мало Црниће, сваког радног дана од 8-14 часова.

ПРЕДМЕР РАДОВА НА МОНТАЖИ ТОПЛОВОДНЕ МРЕЖЕ

ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ

- - Истражни радови

1 - Ископ (шлицовање) земљаног материјала на деловима постојеће и будуће трасе топловодне мреже ради откривања и лоцирања постојећих подземних инсталација. Након означавања инсталација и налога стручног надзора, извршити затрпавање материјалом из ископа. Обрачун по m3 ископа.

|  |  | m3 | 3,0 |
| --- | --- | --- | --- |

# - Претходни радови

- - Рушење постојећег тротоара дебљине до 20 cm, са сечењем ивица и транспортом непотребног материјала на депонију удаљену до 5 km, све о трошку извођача радова. Обрачун по m2 тротоара.

|  |  | m2 | 5,0 |
| --- | --- | --- | --- |

- - Рушење дуплог тротоара (испод површинског видног тротоара и бехатон плоча), на дубини до 30 cm, и транспортом непотребног материјала на депонију удаљену до 5 km, све о трошку извођача радова. Обрачун по m2 тротоара.

|  |  | m2 | 10,0 |
| --- | --- | --- | --- |

- - Довођење тротоара у првобитно стање са бетоном МБ20 дебљине d=10 cm, у зависности од постојећег тротоара са завршном обрадом против клизања. Обрачун по m2 тротоара.

|  |  | m2 | 5,0 |
| --- | --- | --- | --- |

- - Рушење постојећег тротоара од бехатон плоча са довођењем у првобитно стање. Обрачун по m2 површине.

|  |  | m2 | 25,0 |
| --- | --- | --- | --- |

- - Демонтажа и монтажа (враћање у првобитно стање) постојећих ивичњака. Узети у обзир евентуална оштећења приликом демонтаже и набавку нових ивичњака до 20%. Обрачун по m1 ивичњака.

|  |  | m1 | 5,0 |
| --- | --- | --- | --- |

- - Разбијање бетона МБ30 разних пресека који се појаве дуж трасе толовода и одвоз непотребног материјала на депонију удаљену до 5 km. Обрачун по m3 бетон.

|  |  | m3 | 1,0 |
| --- | --- | --- | --- |

- - Превезивање индивидуалних прикључака на водоводну мрежу који сметају за пролаз

топловода.  Обрачун по једном прикључку.

|  |  | kom | 2,0 |
| --- | --- | --- | --- |

- - Превезивање кишне и фекалне канализације са PVC цевима Ø160 mm које сметају за полагање топловода. Обрачун по m1 прикључка.

|  |  | m1 | 1,0 |
| --- | --- | --- | --- |

- - Сечење дрвећа Ø10-Ø50 cm са вађењем пањева и одвозом материјала на депонију удаљену до 5 km. Обрачун по једом комаду.

|  |  | kom | 1 |
| --- | --- | --- | --- |

- - Пробијања отвора кроз зид од опеке или бетона за пролаз предизлованог топловода са довођењем у првобитно стање, отвор 60x30 cm и d=20. Обрачун по једом комаду.

|  |  | kom | 1,0 |
| --- | --- | --- | --- |

# - Земљани радови

- - Ручни ископ земљаног материјала до 2,0 m дубине са одлагањем на страну. Категорија земљаног материјала I-III. Обрачун по m3 у самониклом стању.

|  |  | m3 | 10,0 |
| --- | --- | --- | --- |

- - Машински ископ земљаног материјала до 2,0 m дубине са директним утоваром у возило. Категорија земљаног материјала I-III. Обрачун по m3 у самониклом стању.

|  |  | m3 | 70,0 |
| --- | --- | --- | --- |

- - Набавка и насипање природне мешавине песка 0-4 mm 10 cm испод, око и 10 cm изнад предизолованих цеви са подбијањем. Обрачун по m3 песка.

|  |  | m3 | 25,0 |
| --- | --- | --- | --- |

- - Затрпавање грађевинске јаме земљом из ископа у слојевима до 20 cm, са квашењем и механичким збијањем набијачем до потребне збијености. Обрачун по m3 затрпаног рова.

|  |  | m3 | 60,0 |
| --- | --- | --- | --- |

- - Одвоз вишка земље из ископа на депонију удаљену до 5 km (узети у обзир утовар у ручна колица са одвозом до 50 m даљине, због немогућности прилаза возила за утовар), са истоваром и грубим планирањем. Обрачун по m3 у самониклом стању.

|  |  | m3 | 15,0 |
| --- | --- | --- | --- |

- - Одвоз вишка земље из ископа на депонију удаљену до 5 km (која је машински утоварена приликом ископа), са истоваром и грубим планирањем. Обрачун по m3 у самониклом стању.

|  |  | m3 | 10,0 |
| --- | --- | --- | --- |

- - Чишћење рова од обрушене земље приликом монтаже цевовода ради припреме за насипање рова песком по завршеним машинским радовима (процена обрушене земље је 5% у односу на ископани материјал). Обрачун по m1 рова.

|  |  | m1 | 150,0 |
| --- | --- | --- | --- |

- - Набавка и уградња упозоравајуће једнослојне позор траке од полиетилена са натписом "ТОПЛОВОД" дебљине 0,1 mm, ширине 100-120 mm. Трака се поставља на дубину 40-50 cm испод коте терена. Обрачун по m1 рова.

|  |  | m1 | 150,0 |
| --- | --- | --- | --- |

- - Контрола нивелације дна рова. Обрачун по m1 рова.

|  |  | m1 | 150,0 |
| --- | --- | --- | --- |

# - Прикључне шахте

1 - Зидање шахти бетонским блоковима дебљине 10-12 cm. На дну шахте се уграђује тампон слој шљунка дебљине 10 cm. На завршном горњем делу шахте се изводи АБ прстен (серклаж) димензија 15/15 cm са GA Ø6 mm у који се поставља рам израђен од челичних профила са анкерима. Шахта се опрема поклопцем израђеним од челичног лима димензија 900x900 mm дебљине 4 mm за зелену површину носивости минимално 100 kN. Рам од челичних профила и поклопац се премазују антикорозивном бојом у два слоја као и завршном бојом за метал у боји приближне нијансе околине на којој се налази шахта. Ценом обухватити комплетан потребан материјал и уградњу. Обрачун по комаду.

|  |  | kom | 6,0 |
| --- | --- | --- | --- |

# - Подбушење саобраћајнице

1 - Подбушење саобраћајнице обухвата радове на бушењу отвора испод саобраћајнице са утискивањем полиетиленске цеви димензија Ø280x25,4 mm. Ценом обухватити припремне радове на изради улазне и излазне јаме као и цену полиетиленске цеви. Обрачун по m1 подбушења.

|  |  | kom | 14,0 |
| --- | --- | --- | --- |

МАШИНСКИ РАДОВИ

- - Демонтажа постојећег цевовода

1 - Демонтажа ПОСТОЈЕЋЕГ ЦЕВОВОДА положеног у земљани ров са одвозом на депонију удаљну до 5 km.

|  |  | m | 100,0 |
| --- | --- | --- | --- |

# - Испорука и монтажа флексибилних цеви и цевних елемената

  - - Испорука и монтажа ПРЕДИЗОЛОВАНИХ ФЛЕКСИБИЛНИХ-САВИТЉИВИХ ЦЕВИ, ТИП ЦЕВИ

"ДУО"-две медијумске цеви у једном изолационом плашту, произведених у складу са стандардом SRPS EN 15632-1-2:2015. Цев треба да је произведена континуалном производњом коју чине следећи елеменати: медијумска-основна цев SDR 11 од умреженог PE, званичног назива PE Xa, у складу са стандардом SRPS EN ISO 15875-1-2:2010 са слојем против дифузије кисеоника, слојем термичке изолације од експандираног полиуретана, ослобођеног CFC-a, максималне вредности топлотне проводљивости 0,024 W/mK, хидроизолационим слојем-заштитном обложном цеви од континуалног екструдираног полиетилена ниске густине-PELD. Цеви се постављају у једном комаду, без наставака, од прикључне шахте до мернорегулационог сета на објекту.

|  | DN25 (2xØ32×3,0)/110 mm | m | 23,0 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | DN32 (2xØ40×3,7)/125 mm | m | 5,0 |
|  | DN40 (2xØ50×4,6)/160 mm | m | 21,0 |
|  | DN50 (2xØ63×5,8)/180 mm | m | 97,0 |

  - - Испорука и монтажа ИЗОЛАЦИОНОГ СЕТА произведеног у складу са стандардом SRPS EN 15632- 1-2:2015 за изолацију места рачвања предизолованих флексибилних цеви, произведен од ABS материјала. Сет се састоји од две облоге у облику слова Т, материјалом за спајање облога, хидроизолацију и PUR компонентама за термоизолацију.

|  | 76/202-76/202-76/202 | kom | 3,00 |
| --- | --- | --- | --- |

  - - Испорука и монтажа ЗАПТИВНЕ РЕДУКЦИОНЕ ГУМЕ за монтажу на крајевима изолационих сетова, произведене од EPDM материјала.

|  | 111 | kom | 1,0 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 126 | kom | 1,0 |
|  | 162 | kom | 2,0 |
|  | 182 | kom | 5,0 |

  - - Испорука и монтажа ПРЕЛАЗНИХ КОМАДА (челик-пластика), предвиђених за развод топле воде температуре до 90°C и притиска до 6 bar ;

    - израђених од месинга према стандарду SRPS ISO 15875-3:2010;

    - са спољашњим навојем израђеним у складу са SRPS ISO 228-1 на једном крају и другим крајем припремљеним за компресионо, полидифузно или електродифузно спајање PE Xa медијумскe- основнe цеви SDR 11.

|  | DN25 (Ø32×3,0 - 33,7) | kom | 2,00 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | DN40 (Ø50×4,6 - 48,3) | kom | 4,00 |

  - - Испорука и монтажа ПРЕЛАЗНИХ КОМАДА (челик-пластика), предвиђених за развод топле воде температуре до 90°C и притиска до 6 bar ;

    - израђених од челика према стандарду SRPS ISO 15875-3:2010;

    - са наставком за заваривање на једном крају и другим крајем припремљеним за компресионо, полидифузно или електродифузно спајање PE Xa медијумскe-основнe цеви SDR 11.

|  | DN25 (Ø32×3,0 - R 1") | kom | 4,00 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | DN32 (Ø40×3,7 - R 5/4") | kom | 4,00 |
|  | DN40 (Ø50×4,6 - R 6/4") | kom | 8,00 |
|  | DN50 (Ø63×5,8 - R 2") | kom | 10,00 |

  - - Испорука и монтажа ЗАВРШНИХ ПРОЛАЗНИХ "ДУО" КАПА за чеону заштиту изолације од влажења.

|  | 111 mm / 2х32 mm | kom | 3,00 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 126 mm / 2х40 mm | kom | 1,00 |
|  | 162 mm / 2х50 mm | kom | 6,00 |
|  | 182 mm / 2х63 mm | kom | 5,00 |

  - - Испорука и монтажа ГУМЕНИХ ПРСТЕНОВА (пролаза кроз зид) предвиђених за уградњу на местима уласка предизолованог цевовода у објекат или шахту.

|  | Ø111 | kom | 2,00 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ø126 | kom | 1,00 |
|  | Ø162 | kom | 4,00 |
|  | Ø182 | kom | 4,00 |

  - - Испорука и монтажа Т-КОМАДА израђених од месинга према стандарду SRPS ISO 15875-3:2010 са покретнопм навлаком у аксијалном смеру предвиђених за израду одвојака на флексибилним PE Xa SDR11 медијумским цевима.

|  | DN50-25-50 (Ø63-32-63 mm) | kom | 2,00 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | DN50-40-50 (Ø63-50-63 mm) | kom | 2,00 |
|  | DN50-32-40 (Ø63-40-50 mm) | kom | 2,00 |

  - - Испорука и монтажа Т-КОМАДА предвиђених за постављање у прикључним шахтама, преко којих се врши спајање прикључних вентила, славина за пражњење и прелазних комада челик-пластика, предвиђених за развод топле воде температуре до 90°C и притиска до 6 bar;

    - израђених од челика;

    - са навојима израђеним у складу са SRPS ISO 228-1: на једном крају спољашњи навој, на другом крају унутрашњи навој (оба одговарају називној димензији комада) и на огранку унутрашњи навој R 1/2" предвиђеног за уградњу славине за пуњење и пражњење;

    - дужина комада ≤ 100 mm.

|  | DN25 ( R 1") | kom | 2,00 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | DN32 ( R 5/4") | kom | 2,00 |
|  | DN40 ( R 6/4") | kom | 4,00 |
|  | DN50 ( R 2") | kom | 4,00 |

  - - Испорука и монтажа ЧЕЛИЧНИХ МУФОВА са унутрашњим навојем израђеним у складу са SRPS ISO 228-1, за спој са заптивним налегањем;

|  | G 1/2" | kom | 12,00 |
| --- | --- | --- | --- |

  - - Испорука и монтажа КУГЛАСТИХ СЛАВИНА са редукованим пролазом, предвиђених за рад са топлом водом температуре до 90°C i pritiska do 6 bar ;

    - техничких услова израде и испоруке у складу са SRPS EN 1983 ;

    - израђених од челика за рад са топлом водом температуре до °C и притиска до 6 bar ;

    - опремљених прикључцима са крајевима за сучеоно заваривање у складу са SRPS EN 12627;

    - уградних дужина у складу са SRPS EN 12982.

|  | DN25/PN6 | kom | 2,00 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | DN32/PN6 | kom | 2,00 |
|  | DN40/PN6 | kom | 4,00 |
|  | DN50/PN6 | kom | 4,00 |

  - - Испорука и монтажа СЛАВИНА ЗА ПУЊЕЊЕ И ПРАЖЊЕЊЕ предвиђених за рад са топлом водом температуре до 110°C и притиска до 6 bar ;

    - техничких услова израде и испоруке у складу са SRPS EN 13547 ;

    - израђених од материјала дефинсаних групом стандарда SRPS EN 1503 ;

    - опремњених прикључцима са спољашњим навојем израђених у складу са SRPS ISO 228-1.

|  | DN15/PN10 - G 1/2" | kom | 12,00 |
| --- | --- | --- | --- |

  - - Израда ПРИКЉУЧАКА постојећих инсталација централног грејања на спољшњи новоизграђени топловод са свим потребним везним материјалом;

|  |  | ком | 3,00 |
| --- | --- | --- | --- |

# - Демонтажа и монтажа опреме у котларници

- - Демонтажа постојеће ЦИРКУЛАЦИОНЕ ПУМПЕ са прилагођавањем осног растојања прирубница на нове мере. Цевовод је изведен од челичних цеви;

|  | SEVER "SUBOTICA"-DN65 | kom | 1,00 |
| --- | --- | --- | --- |

- - Испорука и монтажа ЦИРКУЛАЦИОНЕ ПУМЕ производ WILO Тип Stratos 65/1-12, или неког другог произвођача одговарајућих карактеристија, предвиђене за рад са топлом водом до 110°C i pritiska do 10 bar ;

  - израђене у складу са сигурносним захтевима стандарда SRPS EN 809 и стандарда групе SRPS EN ISO 12100 ;

  - испитане у складу са SRPS EN 12162 ;

  - максималног нивоа буке 70 dB ;

  - кућиђта, спојнице, радног кола и главе пумпе израђених од ливеног гвожђа у складу са SRPS EN 1503-3 ;

  - вратила израђеног од нерђајућег челика у складу са SRPS EN 10028-7 ;

  - опремљене механичким заптивачима вратила са гуменим мехом и секундарном EPDM заптивком

  - sa asinhronim trofaznim motorom sa konvertorom frekvencije izrađenim i ispitanim u skladu sa standardima grupe SRPS EN 61800, stepena zaštite IP55 ;

  - са фабрички уграђеним сензором диференцијалног притиска ;

  - са прирубничким прикључцима израђеним у складу са SRPS EN 1092-2

  - запремински проток : V = 19 m3/h ;

  - напор пумпе : H = 70 kPa ;

  - називна мера прикључка: DN65/PN10;

  - номинална снага ел. мотора: 0,8 kW;

  - степен искориђћења (пумпа+мотор) : η =75 % ;

  - ценом обухватити испоруку и монтажу одговарајућег заптивног и везног материјала.

|  |  | kom | 1,00 |
| --- | --- | --- | --- |

- - Испорука материјала и израда НОВИХ ПРИКЉУЧАКА на постојећем разделнику и сабирнику у котларници ради повезивања спољњег развода на постојећи топлотни извор. Прикључке извести челичним цевима квалитета P235GH. Позицијом предвидети уградњу 10 глаткоцевних лукова израђених од челика квалитета P235GH. Такође овом позицијом предвидети антикорозиону заштиту;

|  | Ø60,3x2,9 mm | m | 8,00 |
| --- | --- | --- | --- |

- - Испрука и монтажа КУГЛАСТИХ СЛАВИНА предвиђених за рад са топлом водом температуре до

110°C и притиска до 6 bar ;

  - техничких услова израде и испоруке у складу са SRPS EN 13547 ;

  - израђених од материјала дефинсаних групом стандарда SRPS EN 1503 ;

  - опремњених прикључцима са унутрашњим навојем израђених у складу са SRPS ISO 228-1.

|  | DN50/PN25 - G 2" | kom | 2,00 |
| --- | --- | --- | --- |

# - Испорука и монтажа термичке изолације

1 - Испорука и монтажа ТЕРМИЧКЕ ИЗОЛАЦИЈЕ за челичне цеви и цевне елементе предвиђене за рад са врелом водом температуре до 110°C и притиска до 6 bar ; изолацију извести :

- цевном изолацијом од полиетилена или еластомера, дебљине 19 mm; цевна изолација се у

- заштитном алуминијумском фолијом која се у процесу монтаже спаја алуминијумском самолепљивом траком.

|  | Ø26,9 | m | 1,00 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ø33,7 | m | 1,00 |
|  | Ø42,4 | m | 1,00 |
|  | Ø48,3 | m | 1,00 |
|  | Ø60,3 | m | 8,00 |

# - Припремно завршни радови

- - ПРИПРЕМНИ РАДОВИ

  - упознавање са садржајем и потписивање техничке документације; израда елабората о уређењу градилишта ; пријављивање градилишта;

  - квалификација технологије заваривања, достављање доказа о стручној оспособљености особља, уверења о квалитету и испитивању за матријал који сам набавља;

  - обезбеђење превентивних мере за безбедан и здрав рад; обезбеђење мера за заштиту животне средине у складу са важећим прописима који третирају ту област; радови у циљу обезбеђења градилишта, суседних објеката и постојећих инсталација;

  - примопредаја градилишта од Извођача грађевинских радова уз сачињавање записника о извршеној примопредаји;

  - постављање привремених објеката за потребе градње; дефинисање и уређење места за привремено одлагање отпада; стварање услова за снабдевање градилишта електричном енергијом; обезбеђење простора за допрему и складиштење материјала и алата;

  - преузимање, транспорт, истовар и слагање свог потребног материјала на градилишту;

  - обележавање трасе и евентуалних отвора (пролаза) кроз грађевинске конструкције; усклађивање

|  | 5% вредности од свих претходних позиција |
| --- | --- |

- - ХИДРАУЛИЧКО ИСПИТИВАЊЕ ЦЕВОВОДА воденим притиском. Израда блинди и монтажа

|  | Блинде - привремене | kom | 6,00 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Вода | m3 | 5,00 |
|  | Рад | nč | 5,00 |

III  Услови за учешће у поступку јавне набавке (чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама) и упутство како се доказује испуњеност тих услова

У поступку предметне јавне набавке понуђач мора да докаже да испуњава обавезне услове за учешће, дефинисане чланом 75. ЗЈН, а испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, доказује на начин дефинисан у следећој табели и то:

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ

| Р.бр | ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ | НАЧИН ДОКАЗИВАЊА |
| --- | --- | --- |
| 1. | Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН) | ИЗЈАВА (Образац бр. 4. у поглављу V ове конкурсне документације), којом понуђач под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. ст. 1. тач. 1) до 4) и став 2. ЗЈН, дефинисане овом конкурсном документацијом |
| 2. | Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН) |  |
| 3. | Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН |  |
| 4. | Да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (чл. 75. ст. 2. ЗЈН) |  |

ДОДАТНИ УСЛОВИ

Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке мора испунити додатне услове за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане овом конкурсном документацијом,а испуњеност додатних услова понуђач доказује на начин дефинисан у наредној табели и то:

| Р.бр | ДОДАТНИ УСЛОВИ | НАЧИН ДОКАЗИВАЊА |
| --- | --- | --- |
| 1. | ФИНАНСИЈСКИ КАПАЦИТЕТ |  |
|  | - Да располаже неопходним финансијским капацитетом, односно да је у претходне 3 обрачунске године (2015, 2016. и 2017.) остварио послни приход у минималном износу од 4.000.000,00 динара. | -Извештај о бонитету Центра за бонитет (Образац БОН-ЈН) Агенције за привредне регистре, који мора да садржи: статусне податке понуђача, сажети биланс стања и биланс успеха за претходне три обрачунске године, показатеље за оцену бонитета за претходне три обрачунске године (2015, 2016 и 2017). |
| 2. | ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТ | Попуњен, оверен печатом и потписан од стране одговорног лица понуђача Образац Референтне листе, који је дат у Поглављу IX. Конкурсне документације. Понуђач је дужан да уз Референтну листу достави потписане и оверене Обрасце потврда о раније реализованим уговорима, од стране наручилаца наведених у Референтној листи, који је дат у Поглављу X. Конкурсне документације. Потврде наручилаца о реализацији закључених уговора могу бити на оригиналном Обрасцу из Конкурсне документације или издате од стране других наручилаца на њиховим обрасцима, при чему такве потврде морају имати све елементе које садржи Образац из Конкурсне документације и то: - назив и адресу наручиоца, - назив и седиште понуђача, - облик наступања за радове за које се издаје Потврда, - изјава да су радови за потребе тог наручиоца извршени квалитетно и у уговореном року, - врста радова, - вредност изведених радова, - број и датум уговора, - изјава да се Потврда издаје ради учешћау поступку јавне набавке и у друге сврхе се не може користити, -контакт особа наручиоца и телефон, - потпис овлашћеног лица и печат наручиоца. Уз потврду Наручиоца доставити: Фотокопије Уговора на које се потврда односи и Фотокопије Окончане ситуације по тим уговорима. |
|  | Да располаже неопходним пословним капацитетом, односно да је у претходнe 3 обрачунске године (2015, 2016. и 2017.) успешно реализовао термотехничке радове сличне намене (флексибилни системи) у укупној вредности од најмање 2.500.000,00 динара. |  |
| 4. | КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ | За одговорнe извођачe радова: - Фотокопија важеће лиценце 430 за одговорног извођача радова машинске струке и копију важеће лиценце 410 или 412 за одговорног извођача грађевинске струке, са потврдом Инжењерске коморе Србије да је носилац лиценце члан Инжењерске коморе Србије, као и да му одлуком Суда части издата лиценца није одузета. - Доказ о радном статусу (фотокопија важећег уговора о радном ангажовању сходно Закону о раду: уговор о раду или уговор о привременим и повременим пословима, уговор о делу-ради обављања послова који су ван делатности послодавца, уговор о допунском раду), фотокопија одговарајуће пријаве на осигурање запослених (образац М, М2, МА...). Ако у уговору ван радног односа није наведено да ће носилац лиценце бити ангажован за реализацију радова који су предмет ове јавне набавке потребно је приложити фотокопију Анекса уговора којим се то дефинише. |
|  | Да располаже са потребним кадровским капацитетом за радове које су предмет ове набавке и то: 1) да има одговорног извођача радова машинске струке; 2) да има одговорног извођача радова грађевинске струке. |  |

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. ЗЈН, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 5) ЗЈН. У том случају понуђач је дужан да за подизвођача достави доказе о испуњености обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, наведене у табеларном приказу обавезних услова под редним бројем 1, 2, 3. 4. и 5.

Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача мора

да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 5) ЗЈН, а додатне услове испуњавају заједно. У том случају сваки понуђач из групе понуђача доставља доказе о испуњености обавезних и додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, наведених у табеларном приказу обавезних и додатних услова.

Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених копија.

- Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да затражи од понуђача, чија је понуда оцењена као најповољнија, да достави копију доказа о испуњености услова, а може и да затражи на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа о испуњености услова. Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави тражене доказе, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Уколико наручилац буде захтевао достављање доказа о испуњености обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке (свих или појединих доказа о испуњености услова), понуђач ће бити дужан да достави:

- ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ

- Чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН, услов под редним бројем 1. наведен у табеларном приказу обавезних услова – Доказ:

Правна лица: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног привредног суда;

Предузетници: Извод из регистра Агенције за привредне регистре,, односно извод из одговарајућег регистра.

- Чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН, услов под редним бројем 2. наведен у табеларном приказу обавезних услова – Доказ:

Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре.Напомена: Уколико уверење Основног суда не обухвата податке из казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности редовног кривичног одељења Вишег суда, потребно је поред уверења Основног суда доставити И УВЕРЕЊЕ ВИШЕГ СУДА на чијем подручју је седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којом се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде и кривично дело примања мита; 2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више зсконских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.

Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).

Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда.

- Чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН, услов под редним бројем 3. наведен у табеларном приказу обавезних услова  - Доказ:

Уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду надлежног органа да се понуђач налази у поступку приватизације.

Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда.

Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре, не морају да доставе доказ из члана  75. став 1. тачка 1), односно Извод из регистра Агенције за привредне регистре, који је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре.

Лице које је уписано у регистар понуђача у складу са чланом 78. Закона о јавним набавкама није дужно да приликом подношења понуде доказује испуњеност обавезних услова из члана 75. став 1.  тачка 1) до 4) закона.

Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ.

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

IV    Критеријум за доделу уговора

1. Критеријум за доделу уговора

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа понуђена цена без ПДВ-а“.

2. Елементи критеријума, односно начин, на основу којих ће наручилац извршити доделу уговора у ситуацији када постоје две или више понуда са истом понуђеном ценом

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок за извођење радова. У случају истог понуђеног рока, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи гарантни рок за изведене радове.

Уколико ни након примене горе наведеног резервног елемента критеријума није могуће донети одлуку о додели уговора, наручилац ће уговор доделити понуђачу који буде извучен путем жреба. Наручилац ће писмено обавестити све понуђаче који су поднели понуде о датуму када ће се одржати извлачење путем жреба. Жребом ће бити обухваћене само оне понуде које имају једнаку најнижу понуђену цену, исти гарантни рок и исти рок за извођење радова. Извлачење путем жреба наручилац ће извршити јавно, у присуству понуђача, и то тако што ће називе понуђача исписати на одвојеним папирима, који су исте величине и боје, те ће све те папире ставити у провидну кутију одакле ће извући само један папир. Понуђачу чији назив буде на извученом папиру ће бити додељен уговор. Понуђачима који не присуствују овом поступку, наручилац ће доставити записник извлачења путем жреба.

V    Обрасци који чине саставни део понуде

1)  Образац понуде (Образац 1.);

2)  Образац структуре понуђене цене, са упутством како да се попуни (Образац 2.);

3)  Образац изјаве о независној понуди (Образац 3.);

4)  Образац изјаве понуђача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке - чл. 75.ЗЈН, наведених овом конкурсном документацијом (Образац 4.);

5)  Образац изјаве подизвођача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке - чл. 75. ЗЈН, наведених овом конкурсном документацијом (Образац 5.).

6)  Образац трошкова припреме понуде (Образац 6.).

(ОБРАЗАЦ  1.)

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда број ________________ од _____________2018. године, за јавну набавку мале вредности чији је предмет набавка радова – ''Изградња дистрибутивне топловодне мреже за повезивање инсталација централног грејања објеката ЈКП ''Чистоћа-Мало Црниће'', Центра за социјални рад и Библиотеке на топлотни извор-котларница СО Мало Црниће'', ЈН бр. 30/2018

1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

| Назив понуђача: |  |
| --- | --- |
| Адреса понуђача: |  |
| Матични број понуђача: |  |
| Порески идентификациони број понуђача (ПИБ): |  |
| Име особе за контакт: |  |
| Електронска адреса понуђача (e-mail): |  |
| Телефон: |  |
| Телефакс: |  |
| Број рачуна понуђача и назив банке: |  |
| Лице овлашћено за потписивање уговора |  |
| Уписан у Регистар понуђача | ДА НЕ (заокружити) |

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

| 1) | Назив подизвођача: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Одговорно лице: |  |
|  | Особа за контакт: |  |
|  | Телефон: |  |
|  | Електронска пошта |  |
|  | Текући рачун: |  |
|  | Уписан у Регистар понуђача | ДА НЕ (заокружити) |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач (не већи од 50%) |  |
| 2) | Назив подизвођача: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Одговорно лице: |  |
|  | Особа за контакт: |  |
|  | Телефон: |  |
|  | Електронска пошта |  |
|  | Текући рачун: |  |
|  | Уписан у Регистар понуђача | ДА НЕ (заокружити) |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач (не већи од 50%) |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

| 1) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Одговорно лице: |  |
|  | Особа за контакт: |  |
|  | Телефон: |  |
|  | Електронска пошта |  |
|  | Текући рачун: |  |
|  | Уписан у Регистар понуђача | ДА НЕ (заокружити) |
| 2) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Одговорно лице: |  |
|  | Особа за контакт: |  |
|  | Телефон: |  |
|  | Електронска пошта |  |
|  | Текући рачун: |  |
|  | Уписан у Регистар понуђача | ДА НЕ (заокружити) |
| 3) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Одговорно лице: |  |
|  | Особа за контакт: |  |
|  | Телефон: |  |
|  | Електронска пошта |  |
|  | Текући рачун: |  |
|  | Уписан у Регистар понуђача | ДА НЕ (заокружити) |

Напомена:

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ – Изградња дистрибутивне топловодне мреже за повезивање инсталација централног грејања објеката ЈКП ''Чистоћа-Мало Црниће'', Центра за социјални рад и Библиотеке на топлотни извор-котларница СО Мало Црниће

| Укупна цена без ПДВ-а: |  |
| --- | --- |
| Укупна цена са ПДВ-ом: |  |
| Рок важења понуде: | ___________________________ дана од дана јавног отварања понуда. (минимум 60 дана од дана јавног отварања понуда). |
| Рок извршења радова: | ___________________________ (максимално 20 календарских дана од дана увођења у посао) |
| Гарантни рок: | ___________________________ (минимално 2 године од примопредаје радова) |

5.1. Лице овлашћено за електронску комуникацију:

Име и презиме:______________________________________________________________

Број телефона контакт особе:__________________________________________________

Е-mail адреса или факс:_______________________________________________________

На основу члана 79. став 4. Закона о јавним набавкама, наводимо интернет адресе надлежних органа са којих можете преузети недостајуће доказе захтеване конкурсном документацијом:

________________________________________      ________________________________

________________________________________      _________________________________

________________________________________      _________________________________

________________________________________      _________________________________

________________________________________      _________________________________

(адреса сајта са кога се могу преузети документа)		 (бр.образаца или прилога)

Датум 						            Понуђач

М. П.

_____________________________			      ________________________________

помене:

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

Како је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати образац понуде за сваку партију посебно

(ОБРАЗАЦ  2.)

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

| Редни број | О П И С П О З И Ц И Ј Е |
| --- | --- |
|  | ПОЗИЦИЈА | ЈЕД. МЕРЕ | КОЛИЧИНА | ЈЕД.ЦЕНА | УКУПНО |
|  |  |  |  | (РСД) | (РСД) |

ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ

- - Истражни радови

1 - Ископ (шлицовање) земљаног материјала на деловима постојеће и будуће трасе топловодне мреже ради откривања и лоцирања постојећих подземних инсталација. Након означавања инсталација и налога стручног надзора, извршити затрпавање материјалом из ископа. Обрачун по m3 ископа.

|  |  | m3 | 3,0 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# - Претходни радови

  - - Рушење постојећег тротоара дебљине до 20 cm, са сечењем ивица и транспортом непотребног материјала на депонију удаљену до 5 km, све о трошку извођача радова. Обрачун по m2 тротоара.

|  |  | m2 | 5,0 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

  - - Рушење дуплог тротоара (испод површинског видног тротоара и бехатон плоча), на дубини до 30 cm, и транспортом непотребног материјала на депонију удаљену до 5 km, све о трошку извођача радова. Обрачун по m2 тротоара.

|  |  | m2 | 10,0 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

  - - Довођење тротоара у првобитно стање са бетоном МБ20 дебљине d=10 cm, у зависности од постојећег тротоара са завршном обрадом против клизања. Обрачун по m2 тротоара.

|  |  | m2 | 5,0 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

  - - Рушење постојећег тротоара од бехатон плоча са довођењем у првобитно стање. Обрачун по m2 површине.

|  |  | m2 | 25,0 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

  - - Демонтажа и монтажа (враћање у првобитно стање) постојећих ивичњака. Узети у обзир евентуална оштећења приликом демонтаже и набавку нових ивичњака до 20%. Обрачун по m1 ивичњака.

|  |  | m1 | 5,0 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

  - - Разбијање бетона МБ30 разних пресека који се појаве дуж трасе толовода и одвоз непотребног материјала на депонију удаљену до 5 km. Обрачун по m3 бетон.

|  |  | m3 | 1,0 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

  - - Превезивање индивидуалних прикључака на водоводну мрежу који сметају за пролаз

топловода. Обрачун по једном прикључку.

|  |  | kom | 2,0 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

  - - Превезивање кишне и фекалне канализације са PVC цевима Ø160 mm које сметају за полагање топловода. Обрачун по m1 прикључка.

|  |  | m1 | 1,0 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

  - - Сечење дрвећа Ø10-Ø50 cm са вађењем пањева и одвозом материјала на депонију удаљену до 5 km. Обрачун по једом комаду.

|  |  | kom | 1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

  - - Пробијања отвора кроз зид од опеке или бетона за пролаз предизлованог топловода са довођењем у првобитно стање, отвор 60x30 cm и d=20. Обрачун по једом комаду.

|  |  | kom | 1,0 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# III - Земљани радови

- - Ручни ископ земљаног материјала до 2,0 m дубине са одлагањем на страну. Категорија земљаног материјала I-III. Обрачун по m3 у самониклом стању.

|  |  | m3 | 10,0 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- - Машински ископ земљаног материјала до 2,0 m дубине са директним утоваром у возило. Категорија земљаног материјала I-III. Обрачун по m3 у самониклом стању.

|  |  | m3 | 70,0 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- - Набавка и насипање природне мешавине песка 0-4 mm 10 cm испод, око и 10 cm изнад предизолованих цеви са подбијањем. Обрачун по m3 песка.

|  |  | m3 | 25,0 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- - Затрпавање грађевинске јаме земљом из ископа у слојевима до 20 cm, са квашењем и механичким збијањем набијачем до потребне збијености. Обрачун по m3 затрпаног рова.

|  |  | m3 | 60,0 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- - Одвоз вишка земље из ископа на депонију удаљену до 5 km (узети у обзир утовар у ручна колица са одвозом до 50 m даљине, због немогућности прилаза возила за утовар), са истоваром и грубим планирањем. Обрачун по m3 у самониклом стању.

|  |  | m3 | 15,0 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- - Одвоз вишка земље из ископа на депонију удаљену до 5 km (која је машински утоварена приликом ископа), са истоваром и грубим планирањем. Обрачун по m3 у самониклом стању.

|  |  | m3 | 10,0 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- - Чишћење рова од обрушене земље приликом монтаже цевовода ради припреме за насипање рова песком по завршеним машинским радовима (процена обрушене земље је 5% у односу на ископани материјал). Обрачун по m1 рова.

|  |  | m1 | 150,0 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- - Набавка и уградња упозоравајуће једнослојне позор траке од полиетилена са натписом "ТОПЛОВОД" дебљине 0,1 mm, ширине 100-120 mm. Трака се поставља на дубину 40-50 cm испод коте терена. Обрачун по m1 рова.

|  |  | m1 | 150,0 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- - Контрола нивелације дна рова. Обрачун по m1 рова.

|  |  | m1 | 150,0 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# IV- Прикључне шахте

1 - Зидање шахти бетонским блоковима дебљине 10-12 cm. На дну шахте се уграђује тампон слој шљунка дебљине 10 cm. На завршном горњем делу шахте се изводи АБ прстен (серклаж) димензија 15/15 cm са GA Ø6 mm у који се поставља рам израђен од челичних профила са анкерима. Шахта се опрема поклопцем израђеним од челичног лима димензија 900x900 mm дебљине 4 mm за зелену површину носивости минимално 100 kN. Рам од челичних профила и поклопац се премазују антикорозивном бојом у два слоја као и завршном бојом за метал у боји приближне нијансе околине на којој се налази шахта. Ценом обухватити комплетан потребан материјал и уградњу. Обрачун по комаду.

|  |  | kom | 6,0 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# V- Подбушење саобраћајнице

1 - Подбушење саобраћајнице обухвата радове на бушењу отвора испод саобраћајнице са утискивањем полиетиленске цеви димензија Ø280x25,4 mm. Ценом обухватити припремне радове на изради улазне и излазне јаме као и цену полиетиленске цеви. Обрачун по m1 подбушења.

|  |  | kom | 14,0 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| РЕКАПИТУЛАЦИЈА ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА |
| --- |
| I | Истражни радови |  |
| II | Претходни радови |  |
| III | Земљани радови |  |
| IV | Прикључне шахте |  |
| V | Подбушење саобраћајнице |  |
| УКУПНО |  |

МАШИНСКИ РАДОВИ

I - Демонтажа постојећег цевовода

1 - Демонтажа ПОСТОЈЕЋЕГ ЦЕВОВОДА положеног у земљани ров са одвозом на депонију удаљну до 5 km.

|  |  | m | 100,0 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# II - Испорука и монтажа флексибилних цеви и цевних елемената

- Испорука и монтажа ПРЕДИЗОЛОВАНИХ ФЛЕКСИБИЛНИХ-САВИТЉИВИХ ЦЕВИ, ТИП ЦЕВИ "ДУО"-две медијумске цеви у једном изолационом плашту, произведених у складу са стандардом SRPS EN 15632-1-2:2015. Цев треба да је произведена континуалном производњом коју чине следећи елеменати: медијумска-основна цев SDR 11 од умреженог PE, званичног назива PE Xa, у складу са стандардом SRPS EN ISO 15875-1-2:2010 са слојем против дифузије кисеоника, слојем термичке изолације од експандираног полиуретана, ослобођеног CFC-a, максималне вредности топлотне проводљивости 0,024 W/mK, хидроизолационим слојем-заштитном обложном цеви од континуалног екструдираног полиетилена ниске густине-PELD. Цеви се постављају у једном комаду, без наставака, од прикључне шахте до мернорегулационог сета на објекту.

|  | DN25 (2xØ32×3,0)/110 mm | m | 23,0 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | DN32 (2xØ40×3,7)/125 mm | m | 5,0 |  |  |
|  | DN40 (2xØ50×4,6)/160 mm | m | 21,0 |  |  |
|  | DN50 (2xØ63×5,8)/180 mm | m | 97,0 |  |  |

- Испорука и монтажа ИЗОЛАЦИОНОГ СЕТА произведеног у складу са стандардом

SRPS EN 15632- 1-2:2015 за изолацију места рачвања предизолованих флексибилних цеви, произведен од ABS материјала. Сет се састоји од две облоге у облику слова Т, материјалом за спајање облога, хидроизолацију и PUR компонентама за термоизолацију.

|  | 76/202-76/202-76/202 | kom | 3,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3- Испорука и монтажа ЗАПТИВНЕ РЕДУКЦИОНЕ ГУМЕ за монтажу на крајевима изолационих сетова, произведене од EPDM материјала.

|  | 111 | kom | 1,0 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 126 | kom | 1,0 |  |  |
|  | 162 | kom | 2,0 |  |  |
|  | 182 | kom | 5,0 |  |  |

4- Испорука и монтажа ПРЕЛАЗНИХ КОМАДА (челик-пластика), предвиђених за развод топле воде температуре до 90°C и притиска до 6 bar ;

- израђених од месинга према стандарду SRPS ISO 15875-3:2010;

- са спољашњим навојем израђеним у складу са SRPS ISO 228-1 на једном крају и другим крајем припремљеним за компресионо, полидифузно или електродифузно спајање PE Xa медијумскe- основнe цеви SDR 11.

|  | DN25 (Ø32×3,0 - 33,7) | kom | 2,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | DN40 (Ø50×4,6 - 48,3) | kom | 4,00 |  |  |

- Испорука и монтажа ПРЕЛАЗНИХ КОМАДА (челик-пластика), предвиђених за развод топле воде температуре до 90°C и притиска до 6 bar ;

    - израђених од челика према стандарду SRPS ISO 15875-3:2010;

    - са наставком за заваривање на једном крају и другим крајем припремљеним за компресионо, полидифузно или електродифузно спајање PE Xa медијумскe-основнe цеви SDR 11.

|  | DN25 (Ø32×3,0 - R 1") | kom | 4,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | DN32 (Ø40×3,7 - R 5/4") | kom | 4,00 |  |  |
|  | DN40 (Ø50×4,6 - R 6/4") | kom | 8,00 |  |  |
|  | DN50 (Ø63×5,8 - R 2") | kom | 10,00 |  |  |

- Испорука и монтажа ЗАВРШНИХ ПРОЛАЗНИХ "ДУО" КАПА за чеону заштиту изолације од влажења.

|  | 111 mm / 2х32 mm | kom | 3,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 126 mm / 2х40 mm | kom | 1,00 |  |  |
|  | 162 mm / 2х50 mm | kom | 6,00 |  |  |
|  | 182 mm / 2х63 mm | kom | 5,00 |  |  |

- - Испорука и монтажа ГУМЕНИХ ПРСТЕНОВА (пролаза кроз зид) предвиђених за уградњу на местима уласка предизолованог цевовода у објекат или шахту.

|  | Ø111 | kom | 2,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ø126 | kom | 1,00 |  |  |
|  | Ø162 | kom | 4,00 |  |  |
|  | Ø182 | kom | 4,00 |  |  |

- - Испорука и монтажа Т-КОМАДА израђених од месинга према стандарду SRPS ISO 15875-

3:2010 са покретнопм навлаком у аксијалном смеру предвиђених за израду одвојака на флексибилним PE Xa SDR11 медијумским цевима.

|  | DN50-25-50 (Ø63-32-63 mm) | kom | 2,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | DN50-40-50 (Ø63-50-63 mm) | kom | 2,00 |  |  |
|  | DN50-32-40 (Ø63-40-50 mm) | kom | 2,00 |  |  |

- - Испорука и монтажа Т-КОМАДА предвиђених за постављање у прикључним шахтама,

преко којих се врши спајање прикључних вентила, славина за пражњење и прелазних комада челик-пластика, предвиђених за развод топле воде температуре до 90°C и притиска до 6 bar;

- израђених од челика;

- са навојима израђеним у складу са SRPS ISO 228-1: на једном крају спољашњи

навој, на другом крају унутрашњи навој (оба одговарају називној димензији комада) и на огранку унутрашњи навој R 1/2" предвиђеног за уградњу славине за пуњење и пражњење;

- дужина комада ≤ 100 mm.

|  | DN25 ( R 1") | kom | 2,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | DN32 ( R 5/4") | kom | 2,00 |  |  |
|  | DN40 ( R 6/4") | kom | 4,00 |  |  |
|  | DN50 ( R 2") | kom | 4,00 |  |  |

- - Испорука и монтажа ЧЕЛИЧНИХ МУФОВА са унутрашњим навојем израђеним у складу

са SRPS ISO 228-1, за спој са заптивним налегањем;

|  | G 1/2" | kom | 12,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- - Испорука и монтажа КУГЛАСТИХ СЛАВИНА са редукованим пролазом, предвиђених

за рад са топлом водом температуре до 90°C и притиска до 6 bar ;

    - техничких услова израде и испоруке у складу са SRPS EN 1983 ;

    - израђених од челика за рад са топлом водом температуре до °C и притиска до 6 bar ;

    - опремљених прикључцима са крајевима за сучеоно заваривање у складу са SRPS EN 12627;

    - уградних дужина у складу са SRPS EN 12982.

|  | DN25/PN6 | kom | 2,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | DN32/PN6 | kom | 2,00 |  |  |
|  | DN40/PN6 | kom | 4,00 |  |  |
|  | DN50/PN6 | kom | 4,00 |  |  |

- - Испорука и монтажа СЛАВИНА ЗА ПУЊЕЊЕ И ПРАЖЊЕЊЕ предвиђених за рад са

топлом водом температуре до 110°C и притиска до 6 bar ;

    - техничких услова израде и испоруке у складу са SRPS EN 13547 ;

    - израђених од материјала дефинсаних групом стандарда SRPS EN 1503 ;

    - опремњених прикључцима са спољашњим навојем израђених у складу са SRPS ISO 228-1.

|  | DN15/PN10 - G 1/2" | kom | 12,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- - Израда ПРИКЉУЧАКА постојећих инсталација централног грејања на спољшњи

новоизграђени топловод са свим потребним везним материјалом;

|  |  | ком | 3,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# III - Демонтажа и монтажа опреме у котларници

- - Демонтажа постојеће ЦИРКУЛАЦИОНЕ ПУМПЕ са прилагођавањем осног растојања

прирубница на нове мере. Цевовод је изведен од челичних цеви;

|  | SEVER "SUBOTICA"-DN65 | kom | 1,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- - Испорука и монтажа ЦИРКУЛАЦИОНЕ ПУМЕ производ WILO Тип Stratos 65/1-12, или

неког другог произвођача одговарајућих карактеристија, предвиђене за рад са топлом водом до 110°C i pritiska do 10 bar ;

- израђене у складу са сигурносним захтевима стандарда SRPS EN 809 и стандарда групе SRPS EN ISO 12100 ;

- испитане у складу са SRPS EN 12162 ;

- максималног нивоа буке 70 dB ;

- кућиђта, спојнице, радног кола и главе пумпе израђених од ливеног гвожђа у складу са SRPS EN 1503-3 ;

- вратила израђеног од нерђајућег челика у складу са SRPS EN 10028-7 ;

- опремљене механичким заптивачима вратила са гуменим мехом и секундарном EPDM заптивком

- са асинхроним трофазним мотором са конвертором фреквенције израђеним и испитаним у складу са стандардима групе SRPS EN 61800, stepena zaštite IP55 ;

  - са фабрички уграђеним сензором диференцијалног притиска ;

  - са прирубничким прикључцима израђеним у складу са SRPS EN 1092-2

  - запремински проток : V = 19 m3/h ;

  - напор пумпе : H = 70 kPa ;

  - називна мера прикључка: DN65/PN10;

  - номинална снага ел. мотора: 0,8 kW;

  - степен искориђћења (пумпа+мотор) : η =75 % ;

  - ценом обухватити испоруку и монтажу одговарајућег заптивног и везног материјала.

|  |  | kom | 1,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- - Испорука материјала и израда НОВИХ ПРИКЉУЧАКА на постојећем разделнику и сабирнику у котларници ради повезивања спољњег развода на постојећи топлотни извор. Прикључке извести челичним цевима квалитета P235GH. Позицијом предвидети уградњу 10 глаткоцевних лукова израђених од челика квалитета P235GH. Такође овом позицијом предвидети антикорозиону заштиту;

|  | Ø60,3x2,9 mm | m | 8,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- - Испрука и монтажа КУГЛАСТИХ СЛАВИНА предвиђених за рад са топлом водом температуре до

110°C и притиска до 6 bar ;

  - техничких услова израде и испоруке у складу са SRPS EN 13547 ;

  - израђених од материјала дефинсаних групом стандарда SRPS EN 1503 ;

  - опремњених прикључцима са унутрашњим навојем израђених у складу са SRPS ISO 228-1.

|  | DN50/PN25 - G 2" | kom | 2,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# IV - Испорука и монтажа термичке изолације

1 - Испорука и монтажа ТЕРМИЧКЕ ИЗОЛАЦИЈЕ за челичне цеви и цевне елементе

предвиђене за рад са врелом водом температуре до 110°C и притиска до 6 bar ; изолацију извести:

- цевном изолацијом од полиетилена или еластомера, дебљине 19 mm; цевна изолација се у

- заштитном алуминијумском фолијом која се у процесу монтаже спаја алуминијумском самолепљивом траком.

|  | Ø26,9 | m | 1,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ø33,7 | m | 1,00 |  |  |
|  | Ø42,4 | m | 1,00 |  |  |
|  | Ø48,3 | m | 1,00 |  |  |
|  | Ø60,3 | m | 8,00 |  |  |

# V - Припремно завршни радови

1 - ПРИПРЕМНИ РАДОВИ

- упознавање са садржајем и потписивање техничке документације; израда елабората о уређењу градилишта ; пријављивање градилишта;

- квалификација технологије заваривања, достављање доказа о стручној оспособљености особља, уверења о квалитету и испитивању за матријал који сам набавља ;

- обезбеђење превентивних мере за безбедан и здрав рад ; обезбеђење мера за заштиту животне средине у складу са важећим прописима који третирају ту област; радови у циљу обезбеђења градилишта, суседних објеката и постојећих инсталација;

- примопредаја градилишта од Извођача грађевинских радова уз сачињавање записника о извршеној примопредаји;

- постављање привремених објеката за потребе градње; дефинисање и уређење места за привремено одлагање отпада; стварање услова за снабдевање градилишта електричном енергијом; обезбеђење простора за допрему и складиштење материјала и алата ;

- преузимање, транспорт, истовар и слагање свог потребног материјала на градилишту;

- обележавање трасе и евентуалних отвора (пролаза) кроз грађевинске конструкције;

|  | 5% вредности од свих претходних позиција |  |
| --- | --- | --- |

- ХИДРАУЛИЧКО ИСПИТИВАЊЕ ЦЕВОВОДА воденим притиском. Израда блинди и монтажа

|  | Блинде - привремене | kom | 6,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Вода | m3 | 5,00 |  |  |
|  | Рад | nč | 5,00 |  |  |

| РЕКАПИТУЛАЦИЈА МАШИНСКИХ РАДОВА |
| --- |
| I | Демонтажа постојећег цевовода |  |
| II | Испорука и монтажа флексибилних цеви и цевних елемената |  |
| III | Демонтажа и монтажа опреме у котларници |  |
| IV | Испорука и монтажа термичке изолације |  |
| V | Припремно завршни радови |  |
| УКУПНО |  |

| РЕКАПИТУЛАЦИЈА |
| --- |
| ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ |  |
| МАШИНСКИ РАДОВИ |  |
| УКУПНО |  |
| ПДВ 20% |  |
| УКУПНО СА ПДВ |  |

# НАПОМЕНА:

Наручилац задржава право да поједине позиције из предмера изведе у количинама различитим од наведених оквирних количина, као и да од неких позиција одустане у току градње.

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:

- у колони 5. (јединична цена) уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваку позицију радова;

- у колони 7. (укупно) уписати колико износи укупна цена без ПДВ-а, за сваку позицију радова;

- На крају уписати укупну цену радова без ПДВ-а, ПДВ-е, као и укупну цену радова са ПДВ-ом.

(ОБРАЗАЦ  3.)

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона о јавним набавкама

___________________________________________________________________________

(Назив понуђача)

даје:

И З Ј А В У

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу ПОТВРЂУЈЕМ да сам понуду у поступку јавне набавке  мале вредности  ЈН бр. 30/2018 – ''Изградња дистрибутивне топловодне мреже за повезивање инсталација централног грејања објеката ЈКП ''Чистоћа-Мало Црниће'', Центра за социјални рад и Библиотеке на топлотни извор-котларница СО Мало Црниће'',

поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Потпис понуђача

Датум:

________________                         М.П.		____________________________

Напомена:

У случају постојања основане сумње у истинитост Изјаве о независној понуди, наручилац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције.

Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу, изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу ЗЈН којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до 2 (две) године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. ЗЈН.

Уколико понуду подноси понуђач који наступа самостално или понуђач који наступа са подизвођачем, Изјаву потписује овлашћено лице понуђача и оверава печатом.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

(ОБРАЗАЦ  4.)

ОБРАЗАЦ  ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ – ЧЛ. 75. ЗЈН

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу

И  З  Ј  А  В  У

Понуђач________________________________________________________________

(навести назив понуђача)

у поступку јавне набавке мале вредности радова – ''Изградња дистрибутивне топловодне мреже за повезивање инсталација централног грејања објеката ЈКП ''Чистоћа-Мало Црниће'', Центра за социјални рад и Библиотеке на топлотни извор-котларница СО Мало Црниће'', ЈН бр. 30/2018, испуњава све услове из члана 75. и 76. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку и то:

- Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН);

- Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН);

- Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији) (чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН);

- Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде за предметну јавну набавку (чл. 75. ст. 2. ЗЈН) и

| Понуђач је регистрован у Регистру понуђача у АПР и увид у његове податке могу се сагледати путем употребе матичног броја ____________________ и ПИБ _____________________ /Навести матични број и ПИБ/ | да | не |
| --- | --- | --- |

(Заокружити)

Место:_____________                                                                               Понуђач:

Датум:_____________                                       М.П.                     _____________________

Напомена:

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног 	лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом, на који начин сваки понуђач из групе понуђача изјављује да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1) до 4) и из члана 75. став 2 ЗЈН.

(ОБРАЗАЦ  5.)

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОДИЗВОЂАЧА О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ - ЧЛ. 75. ЗЈН

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу као заступник подизвођача  дајем следећу

И З Ј А В У

Подизвођач______________________________________________(навести назив подизвођача), у поступку јавне набавке мале вредности – ''Изградња дистрибутивне топловодне мреже за повезивање инсталација централног грејања објеката ЈКП ''Чистоћа-Мало Црниће'', Центра за социјални рад и Библиотеке на топлотни извор-котларница СО Мало Црниће'', ЈН бр. 30/2018, испуњава све услове из члана 75. и 76. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку и то:

- Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН);

- Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН);

- Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији) (чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН);

- Подизвођач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде за предметну јавну набавку (чл. 75. ст. 2. ЗЈН) и

| Подизвођач је регистрован у Регистру понуђача у АПР и увид у његове податке могу се сагледати путем употребе матичног броја ____________________ и ПИБ _____________________ /Навести матични број и ПИБ/ | да | не |
| --- | --- | --- |

(Заокружити)

Место:_____________                                                                Подизвођач:

Датум:_____________                         М.П.                     _____________________

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.

(ОБРАЗАЦ  6.)

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

_____________________________________

Назив и адреса понуђача

Место:_____________

Датум:_____________

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач __________________________________

(навести назив понуђача),

доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

ТРОШКОВИ ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

| Ред. број | Врста трошка | Износ (у динарима) |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| 4. |  |  |
| 5. |  |  |
| 6. |  |  |

УКУПНО: ______________________

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

У обрасцу трошкова припреме понуде могу бити приказани трошкови израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкови прибављања средства обезбеђења.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

ДАТУМ                                                                                                    ПОНУЂАЧ

М.П.                           __________________________                                         ____________________________

(потпис одговорног лица понуђача)

НАПОМЕНА: Испунити само у случају појаве горе наведених трошкова.

VI    МОДЕЛ УГОВОРА

У Г О В О Р

o изградњи дистрибутивне топловодне мреже за повезивање инсталација централног грејања објеката ЈКП ''Чистоћа-Мало Црниће'', Центра за социјални рад и Библиотеке на топлотни извор-котларница СО Мало Црниће''

Закључен  дана ________.2018. године у Малом Црнићу

Између:

1. Општинске управе општине Мало Црниће, ул. Маршала Тита  80, 12311 Мало Црниће, Матични број: 07345534, ПИБ: 101336839, Текући рачун бр: 840-532641-86 који се води код Управе за јавна плаћања-трезор Пожаревац, коју заступа начелник,  Мирјана Станојевић Јовић, дипломирани правник, (у даљем тексту: Наручилац радова),  с једне и

2._____________________________________________________________________________улица___________________________________бр.____Матични број:___________________, ПИБ: ____________________, текући рачун бр. _________________________ који се води код банке „_______________“, кога заступа директор _______________________________,  у даљем тексту: (Извођач радова), са друге стране

Опционо: чланови групе, односно подизвођачи

1. ____________________________________________________________________________;

2. ____________________________________________________________________________;

3. ____________________________________________________________________________;

(у дата поља, унети податке за  подизвођаче или учеснике у заједничкој понуди, уколико понуђач не наступа самостално)

Опште одредбе:

Члан 1.

Уговорне стране констатују:

- да је Наручилац радова на основу члана 39. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/2012 14/2015 и 68/2015) и других подзаконских аката којима се уређује поступак јавне набавке, спровео поступак јавне набавке мале вредности – ЈН бр. 30/2018 – ''Изградња дистрибутивне топловодне мреже за повезивање инсталација централног грејања објеката ЈКП ''Чистоћа-Мало Црниће'', Центра за социјални рад и Библиотеке на топлотни извор-котларница СО Мало Црниће'', и објавио позив за подношење понуда и конкурсну документацију  на Порталу јавних набавки и на својој интернет адреси.

- Да је Извођач радова доставио Понуду заведену код Наручиоца под бројем: ________  од __________2018. године која се налази у прилогу овог Уговора и чини његов саставни део.

Предмет уговора

Члан 2.

Предмет овог уговора је извођење радова на изградњи дистрибутивне топловодне мреже за повезивање инсталација централног грејања објеката ЈКП ''Чистоћа-Мало Црниће'', Центра за социјални рад и Библиотеке на топлотни извор-котларница СО Мало Црниће, у складу са усвојеном понудом Извођача радова број ______ од ________2018. године, која је саставни део Уговора.

Извођач радова се обавезује да радове из става 1. овог члана изведе према важећим законским прописима, техничким нормативима и одередбама овог уговора.

Вредност радова

Члан 3.

Вредност радова по овом уговору износи___________________динара (без пдв-а) +

ПДВ: _________________ динара, што укупно износи: _______________________ динара.

Уговорена цена је фиксна и не може се мењати.

Услови и начин  плаћања

Члан 4.

Плаћање се врши по испостављеним и овереним привременим ситуацијама и окончаној ситуацији, која се доставља након завршетка посла, сачињених на основу оверене грађевинске књиге изведених радова и јединичних цена из усвојене понуде бр._________од _____2018. године и потписаним од стране стручног надзора, у року од 45 (словима: четрдесет и пет) дана од дана пријема оверене привремене, односно окончане ситуације, уз претходно достављена важећа средства финансијског обезбеђења.

Све фактуре пре достављања на плаћање морају бити претходно регистроване у Централном регистру фактура и у року од 3 дана достављене Наручиоцу са инструкцијом за плаћање.

Уколико Наручилац делимично оспори испостављену ситуацију, дужан је да исплати неспорни део ситуације.

Комплетну документацију неопходну за оверу окончане ситуације, листове грађевинске књиге и другу документацију Извођач радова доставља стручном надзору који ту документацију чува до примопредаје и коначног обрачуна, у супротном се неће извршити плаћање тих позиција, што Извођач радова признаје без права приговора.

Члан 5.

Понуђене јединичне цене не могу се мењати услед повећања (вишка), односно смањења (мањка) количине радова које су утврђене у понуди.

У случају да се у току извођења радова појаве додатни (непредвиђени) радови не већи од 15% од укупне вредности радова, Наручилац ће у складу са чланом 36. став 1. тачка 5. Закона о јавним набавкама спровести преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда.

Члан 6.

У случају прекорачења рока из члана 10. овог уговора извођач је у обавези да плати уговорну казну у висини од 0,5% од укупне вредности радова за сваки дан кашњења, с тим што иста не може прећи 5% од уговорене вредности радова.

Наплату уговорне казне Наручилац ће извршити, без претходног пристанка Извођача, умањењем рачуна наведеног у коначном обрачуну.

Финансијско обезбеђење

Члан 7.

Извођач се обавезује да на дан закључења уговора преда Наручиоцу

Меницу са меничним овлашћењем за добро извршење посла  печатирану и потписану од стране овлашћених лица понуђача и менично овлашћење које садржи калузуле „безусловно“, „наплатива на први позив“ без права на приговор, у висини 10% од укупне вредности уговора (без ПДВ-а.), фотокопију картона депонованих потписа овлашћених лица за располагање стредствима на рачуну и потврду банке о извршеној регистрацији менице.

Рок важења меничног овлашћења је  30 дана дуже од дана истека рока за коначно извршење свих радова, с тим да евентуални продужетак рока за извођење радова који су предмет јавне набавке има за последицу и продужење рока важења менице и меничног овлашћења, за исти број дана за који ће бити продужен рок за извођење радова.

Наручилац ће уновчити ову меницу у случају да Понуђач у току трајања уговора престане са извршавањем својих уговорних обавеза као и случају да по истеку уговора у року од 10 дана не достави меницу за отклањање грешака у гарантном року.

Обавезе Наручиоца

Члан 8.

Наручилац се обавезује:

- извођача уведе у посао и омогући несметано извођење радова,

- преда извођачу радова техничку документацију за извођење радова у једном примерку,

- преда решење о одобрењу извођења радова,

- обезбеди надзор над извођењем радова,

- да благовремено врши оверу испостављених ситуација,

- редовно измирује обавезе према извођачу за завршене радове на основу привремених ситуација и окончане ситуације. Наручилац задржава право да динамику уплате средстава усклађује са својим могућностима у року од 45 дана од пријема ситуације,

- да од извођача прими изведене радове,

- да изврши и све друге обавезе у складу са одредбама овог уговора.

Обавезе Извођача радова

Члан 9.

Извођач радова се обавезује:

- да пре почетка радова наручиоцу достави решење о именовању руководиоца радова,

- да у утврђеном року изврши радове који су предмет овог уговора,

- да за извођење радова обезбеди стручну радну снагу, да изводи радове у складу са пројектно-техничком документацијом,

- да благовремено обезбеди сав материјал потребан за извођење радова,

- да уредно доставља наручиоцу атесте о уграђеном материјалу и опреми,

- да уговорене радове изврши савесно, стручно и квалитетно и у свему према законски важећим прописима, нормативима и стандардима,

- да на градилишту постави таблу са информацијама о инвеститору, извођачу, пројектанту и надзорном органу,

- да предузме све прописане мере за сигурност градилишта, радова, опреме, материјала, радника, пролазника, суседних објеката и околине, тако да наручилац буде ослобођен свих одговорности према државним органима што се тиче безбедности, прописа о заштити животне средине, радно правних прописа, за време од почетка извођења радова све до завршетка радова,

- да уредно води све књиге предвиђене законом и другим прописима а који регулишу ову област,

- да омогући вршење стручног надзора на објекту,

- да поступи по свим основним примедбама и захтевима наручиоца, датим на основу извршеног надзора и да у том циљу, у зависности од конкретне ситуације, о свом трошку, изврши поправку или рушење или поновно извођење радова, замену набављеног или уграђеног материјала, опреме, уређаја или убрзање извођења радова када је запао у доцњу у погледу уговорених рокова за извођење радова,

- да уведе у рад више смена, продужи смену или уведе у рад више извршилаца, без права на повећање трошкова или посебне накнаде за то уколико не испуњава предвиђену динамику,

- да надокнади или отклони евентуално проузроковану штету,

- да по завршетку радова уклони сав свој отпад и преостали материјал са градилишта,

- да спроведе одговарајуће мере безбедности и здравља на раду,

- да изради динамички план извођења радова, уз сагласност наручиоца,

- да изведене радове преда наручиоцу.

- да изврши и све друге обавезе у складу са одредбама овог уговора и поштовање обавеза које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада.

Непредвиђени радови, вишкови радова

Члан 10.

Непредвиђени радови су они радови чије је предузимање било нужно због осигурања стабилности објекта или ради спречевања настанка штете, а изазвани су неочекиваном тежом природом земљишта, неочекиваном појавом воде или другим ванредним и неочекиваним догађајем.

Непредвиђени (додатни) радови ће бити посебно уговорени у складу са прописама о јавним набавкама, у складу са ставом 2. члана 5. овог уговора.

Уколико се током извођења уговорених радова појави потреба за извођењем вишкова радова извођач је дужан да застане са том врстом радова и писмено обавести стручни надзор и наручиоца.

По добијању писмене сагласности наручиоца, извођач радова ће извести вишак радова а у складу са чланом 22. став 3. Посебних узанси о грађењу („Службени лист СФРЈ“, бр. 18/77), до 10% вредности уговора без пдв-а. Јединичне цене за све позиције из предмера радова усвојене понуде извођача бр. ______ од ________2018. године за које се утврди постојање вишка радова остају  фиксне и непроменљиве, а извођење вишка радова до 10% количине неће утицати на продужетак рока завршетка радова.

Извођач може и без претходне сагласности наручиоца, а уз сагласност стручног надзора извести хитне непредвиђене радове, уколико је њихово извођење нужно за спречавање штете, а изазвани су променом тла, појавом воде или другим ванредним и неочекиваним догађајима, који се нису могли предвидети у току израде пројектне документације.

Извођач и стручни надзор су дужни да истог дана када наступе околности из става 1. овог члана, о томе обавесте Наручиоца.

Наручилац може раскинути уговор уколико би услед ових радова цена морала бити знатно повећана, о чему је дужан да без одлагања обавести Извођача.

Извођач има право на правичну накнаду за учињене неопходне трошкове и исплату дела цене за до тада извршене радове.

Накнадни радови су радови који нису уговорени и нису нужни за испуњење овог уговора, те уколико наручилац захтева да се изведу потребно их је посебно уговорити. Фактички обављени накнадни радови, без писмено закљученог уговора су правно неважећи.

Извођач је у обавези да изврши и све друге обавезе у складу са одредбама овог Уговора и датих писмених изјава у конкурсној документацији.

Рок за извршење уговора

Члан 11.

Извођач је дужан да радове који су предмет уговора изврши у року од _________(максимално 20 календарских дана), од дана увођења у посао, а као дан увођења у посао рачуна се дан када се извођачу преда локација и потпише уговор о извођењу радова.

Извођач је дужан да отпочне са радовима најкасније у року од 2 дана од дана увођења у посао.

Извођач радова је дужан да се у току извођења радова придржава уговорених рокова.

Члан 12.

Наручилац признаје право извођачу на продужење уговореног рока завршетка радова:

- у случају дејства више силе-природног догађаја (пожар, поплава, земљотрес, изузетно лоше време неуобичајено за годишње доба и за место на коме се радови изводе, и сл.),

- мере које буду предвиђене актима надлежних органа,

- услови за извођење радова у земљи или води, који нису предвиђени техничком документацијом,

- закашњења наручиоца да извођача радова уведе у посао;

- услед извођења вишкова радова уз сагласност (одобрење) надлежног органа,

- услед измене техничке документације по налогу наручиоца под условом да обим радова по измењеној техничкој документацији знатно превазилази обим уговорених радова,

- непредвиђене радове за које извођач радова приликом извођења радова није знао нити је могао знати да се морају извести.

Уговорени рок је продужен када уговорне стране о томе постигну споразум и сачине

Анекс овог уговора.

У случају више силе чије наступање ће уговорне стране сагласно констатовати у грађевинском дневнику, рок извођења радова се продужава за време док је трајало дејство више силе.

Члан 13.

Захтев за продужење рока за извођење радова извођач радова писмено подноси наручиоцу у року од једног дана од сазнања за околност, а најкасније 10 (десет) дана пре истека коначног рока за завршетак радова.

Уговорени рок је продужен када уговорне стране у писаној форми о томе постигну писмени споразум и закључе анекс уговора.

Члан 14.

Ако извођач радова падне у доцњу са извођењем радова, нема право на продужење уговореног рока због околности које су настале у време доцње.

Надзор и гаранција

Члан 15.

Извођач радова гарантује да су изведени радови у време примопредаје у складу са уговором, прописима и правилима струке и да немају мана које онемогућавају или умањују њихову вредност или њихову подобност за редовну употребу, односно употребу одређену уговором.

Гарантни рок за квалитет изведених радова износи _________ (минимум 2 године) године и рачуна се од датума примопредаје радова.

Извођач радова је дужан да о свом трошку отклони све недостатке који се покажу у току гарантног рока, а који су наступили услед тога што се Извођач није држао својих обавеза у погледу квалитета радова.

У случају неквалитетно и неадекватно изведених радова Извођач је дужан да све недостатке отклони у року од ________ (максимално 5) календарских дана.

Извођач радова је дужан да у периоду гарантног рока поступи по налогу Наручиоца и  отклони евентуалне недостатке.

Наручилац има право да од извођача радова захтева накнаду штете која је настала као последица неквалитетно изведених радова.

.

Члан 16.

Извођач радова је дужан да поступи по примедбама Надзорног органа.

Трошкови који на овај начин настану сноси Извођач.

Примопредаја радова

Члан 17.

Извођач је дужан да обавести Наручиоца, преко стручног надзора, о дану завршетка радова са предлогом датума извршења званичне примопредаје радова.

Уговорени радови сматраће се завршеним када их прими и овери стручни надзор.

Датум завршетка радова руководилац радова и стручни надзор обострано ће констатовати  уписом у грађевински дневник.

Примопредају завршених радова извршиће Комисија за примопредају изведених радова, састављена од непарног броја чланова, коју именује Наручилац, уз учешће представника стручног надзора и Извођача.

Комисија саставља Записник који потписују сви чланови Комисије и учесници у раду Комисије, осим уколико Комисија не утврди да количина или квалитет изведених радова не одговара одредбама овог уговора, када сачињава рекламациони записник, који доставља Извођачу и Наручиоцу.

Након што Извођач поступи по примедбама и отклони све недостатке, потписује се Записник о приморедаји радова.

Прелазне и завршне одредбе

Члан 18.

Извођач нема право да мења пројекат без писмене сагласности наручиоца, обавезан је да у току радова води грађевинску књигу и грађевински дневник, а обавезује се да сву техничку документацију са примљеним прилозима уредно и у примереном року врати наручиоцу.

Члан 19.

Уговорне стране сагласне су да се овај уговор може раскинути једностраном изјавом воље, вансудским путем, уколико:

1) извођач не поштује рок за извршење радова из члана 11. овог уговора;

2) не уклони све евентуалне недостатке, на свој рачун, у гарантном року;

3) не испуњава обавезе из члана 9. овог уговора;

4) извођач, на било који други начин грубо крши одредбе овог уговора.

У случајевима из става 1. овог члана извођач нема право на накнаду штете.

Такође, наручилац задржава право једностраног раскида уговора услед одређених промена законских прописа или било каквих других промена које битно утичу на смањење прихода буџета, те с тога наручилац не буде у могућности да уговор изврши до краја његовог важења.

У случају раскида уговора из разлога наведеном у напред наведеном ставу наручилац ће извођачу радова исплатити све трошкове које је имао до датума раскида уговора.

Члан 20.

Све што није изричито регулисано овим Уговором, примениће се одговарајуће  одредбе Закона којим се уређује планирање и изградња, Закона којим се уређују  облигациони односи, као  и одредбе позитивних прописа и пословних обичаја.

Члан 21.

Сви спорови који настану из овог уговора решаваће се споразумом уговорних страна, у супротном уговара се надлежност Привредног суда у Пожаревцу.

Члан 22.

Овај уговор се сматра закљученим када га потпишу обе уговорне стране, а ступа на снагу даном предаје Наручиоцу средства финансијског обезбеђења из члана 7. овог Уговора, од стране Извођача радова.

У случају да Извођач радова не достави напред наведена средства финансијског обезбеђења у предвиђеном року у складу са захтевима из конкурсне документације, сматраће се да Уговор није ни закључен.

Члан 23.

Овај уговор закључен је у 6 (шест) истоветних примерака од којих свака уговорна страна задржава по 3 (три) примерка.

У Г О В А Р А Ч И:

ЗА ИЗВОЂАЧА                                                                                     ЗА  НАРУЧИОЦА

ДИРЕКТОР                                                                                                НАЧЕЛНИК				                                                                                    Општинске управе

__________________________                                                           _______________________

Мирјана Станојевић Јовић

Напомена: Овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним понуђачем.  Ако понуђач без оправданих разлога одбије да закључи уговор о јавној набавци  након што му је уговор додељен, може представљати негативну референцу према члану 82. став 1. тачка 3. ЗЈН. Изабрани понуђач дужан је да достави потписан уговор у року од 3 дана од дана достављања.

VII  ОБРАЗАЦ ПОТВРДЕ ДА ЈЕ ПРЕДСТАВНИК ЗАИНТЕРЕСОВАНОГ ПОНУЂАЧА  ОБИШАО  ЛОКАЦИЈУ

Понуђач :________________________________________________________________

(назив и адреса понуђача)

по најави коју је подено Наручиоцу обишао је  локацију дана ___________2018. године   где ће се изводити радови који су предмет јавне набавке и који су наведени у конкурсној документацији, ''Изградња дистрибутивне топловодне мреже за повезивање инсталација централног грејања објеката ЈКП ''Чистоћа-Мало Црниће'', Центра за социјални рад и Библиотеке на топлотни извор-котларница СО Мало Црниће'', ЈН бр. 30/2018,  и том приликом добио је све информације које га чине обавештеним, а који су неопходни за припрему писмене понуде.

У Малом Црнићу, дана ____. ____. 2018. године

За   Наручиоца:                                                                       За  Понуђача:

____________________________				 __________________________

Потпис						                     Потпис

М.П.

Напомена:. Образац потписује лице овлашћено од понуђача за обилазак локације, односно овлашћени представник  групе понуђача и предтставник Наручиоца.

Овај образац попуњен, потписан и оверен печатом доставља се уз понуду.

Достављање овог обрасца није обавезно.

VIII   ОБРАЗАЦ  МЕНИЧНОГ ОВЛАШЋЕЊА

ОБРАЗАЦ МЕНИЧНОГ ОВЛАШЋЕЊА

за добро извршење посла

ДУЖНИК: ____________________________________________

Седиште: _____________________________________________

Матични број: ________________________________________

Порески идентификациони број ПИБ: ___________________

Текући рачун: _________________________________________

Код банке:_____________________________________________

и з д а ј е

МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ - ПИСМО

- за корисника бланко сопствене менице –

КОРИСНИК: Општинска управа општине Мало Црниће“, (Поверилац)

СЕДИШТЕ: Мало Црниће, ул. Маршала Тита бр 80

Предајемо Вам 1 (једну) бланко сопствену меницу, серије бр.________________ и овлашћујемо Општинску управу општине Мало Црниће, ул. Маршала Тита бр. 80, као повериоца, да предату меницу може попунити на износ од 10% (десет посто) од укупне вредности уговора без ПДВ-а,  а за ЈН бр.30/2018 - ''Изградња дистрибутивне топловодне мреже за повезивање инсталација централног грејања објеката ЈКП ''Чистоћа-Мало Црниће'', Центра за социјални рад и Библиотеке на топлотни извор-котларница СО Мало Црниће'', номинално износи ___________________ динара без ПДВ-а, а по основу гаранције за добро извршење посла.

Овлашћујемо Општинску управу општине Мало Црниће ул. Маршала Тита бр.80, као Повериоца, да у своју корист „безусловно“ и „неопозиво“, „без протеста“ и трошкова, вансудски, може извршити наплату са свих рачуна Дужника.

Овлашћујем банке код којих имамо рачуне да наплату-плаћање изврше на терет свих наших рачуна, као и да поднети налог за наплату заведу у распоред чекања у случају да на рачуну уопште нема, или нема довољно средстава, или због поштовања приоритета у наплати са рачуна.  Дужник се одриче права на повлачење овог овлашћења, на опозив овог овлашћења, на стављање приговора на задужење и на сторнирање по овом основу за наплату.

Меница је важећа и у случају да дође до промене лица овлашћеног за заступање и располагање средствима на текућем рачуну Дужника, статусних промена, оснивања нових правних субјеката од стране Дужника. Меница је потписана од стране овлашћеног лица за заступање____________________________(име и презиме) чији се потпис налази у картону депонованих потписа код наведене банке.

Рок важења меничног овлашћења је 30 дана дуже од дана истека рока за коначно извшење посла, с тим да евентуални продужетак рока за извођење радова која су предмет јавне набавке има за последицу и продужење рока важења меничног овлашћења, за исти број дана за који ће бити продућен рок за извођење радова. На меници је стављен печат и потпис издаваоца менице-трасанта.

Ово овлашћење сачињено је у 2 (два) истоветна примерка, од којих 1 (један) за Дужника, а 1 (један) за Повериоца.

Датум и место издавања 		             М.П. 	                    Дужник - издавалац менице

овлашћења

____________________________ 			                 ____________________________

потпис овлашћеног лица

IX   ОБРАЗАЦ  РЕФЕРЕНТНЕ ЛИСТЕ

У вези са чланом 76. став 2. Закона, ___________________________________, изјављујем да     					                    назив понуђача

сам у претходном периоду од ____________година, реализовао или учествовао у реализацији  уговора, чија листа је наведена у следећој табели:

| Ред. број | Назив уговора (навести врсту радова) | Година завршетка реализације уговора | Наручилац | Вредност (динара без ПДВ-а) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Збир вредности реализованих уговора: __________________ динара без ПДВ-а.

| Датум: | М.П. | Потпис овлашћеног лица |
| --- | --- | --- |

Напомена: Уз ову листу потребно је приложити фотокопије уговора, фотокопије окончане ситуације и потврде чији је образац садржан у делу X Потврда о реализацији раније закључених уговора конкурсне документације.

X   ПОТВРДЕ О РЕАЛИЗАЦИЈИ РАНИЈЕ ЗАКЉУЧЕНИХ УГОВОРА

Назив наручиоца изведених радова:____________________________________

Седиште наручиоца:________________________

Матични број: ________________________

ПИБ: _________________________

На основу члана 76. став 2. Закона о јавним набавкама наручилац издаје:

ПОТВРДУ

Да је понуђач____________________________________________________

(назив,седиште извођача радова/понуђача)

за потребе наручиоца  _________________________________________________,

квалитетно и у уговореном року извршио следеће  радове:

- _________________________________________________________________

- _________________________________________________________________

_________________________________________________________, (навести врсту радова), у вредности од _________________________________ динара без ПДВ-а,

(словима: ___________________________________________________ динара без ПДВ-а), а на основу уговора број ____________________од ___ . ___. _____. године.

Датум почетка радова:________________________

Датум завршетка радова:______________________

Навести у ком облику је изводио радове: ______________извођач, подизвођач, члан групе.

Ова потврда се издаје ради учешћа у поступку јавне набавке и за друге сврхе се не може употребити.

Контакт лице наручиоца: ____________________________, телефон: ________________.

| Датум: | М.П. | Потпис овлашћеног лица наручиоца изведених радова |
| --- | --- | --- |

Напомена: Свака злоупотреба и нетачни подаци у овој потврди  могу произвести материјалну и кривичну одговорност. Ова потврда се са Обрасцем референтне листе подноси уз понуду.

XI   Упутство понуђачима како да сачине понуду

##### 1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА:

##### Понуда мора бити састављена на српском језику.

Уколико је одређени документ на страном језику, понуђач је дужан да поред документа на страном језику достави и превод тог документа на српски језик, који је оверен од стране судског тумача.

##### 2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА:

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Понуђач може своју понуду са свим траженим доказима да повеже траком (јемствеником) у целину тако да се онемогући убацивање, уклањање или замена појединачних докумената након отварања приспелих понуда.

Понуде се достављају са назнаком: Понуда – НЕ ОТВАРАТИ ЈН бр. 30/2018 ''Изградња дистрибутивне топловодне мреже за повезивање инсталација централног грејања''. Понуђач је дужан да на коверти назначи назив, адресу, телефон и контакт особу.

Понуде се достављају путем поште или лично сваког радног дана 07,00 -15,00 часова, на адресу Наручиоца – Општинска управа општине Мало Црниће, ул. Маршала Тита бр.  80, 12311 Мало Црниће.

Крајњи рок за подношење понуда је _______.12.2018. године до 12:00 часова.

Место, време и начин отварања понуда:

Јавно отварање понуда обавиће се дана _______12.2018. у 12:30 часова у просторијама Општинске управе општине Мало Црниће, ул. Маршала Тита бр. 80, 12 311 Мало Црниће (први спрат – плава сала), уз присуство овлашћених представника понуђача.

Наручилац ће по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно, наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом.  Неблаговремену понуду наручилац ће по окончању поступка отварања понуда вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је иста поднета неблаговремено.

Представник понуђача, пре почетка јавног отварања понуда потребно је да поднесе Службенику за јавне набавке писмено овлашћење за учешће у поступку јавног отварања понуда, које је заведено код понуђача, оверено печатом и потписано од стране одговорног лица понуђача.

Обрасце дате у конкурсној документацији понуђачи треба да попуне читко, како би се могла утврдити стварна садржина понуде, а овлашћено лице понуђача исте потписује и оверава печатом.

Понуда мора бити јасна и недвосмислена.

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да обрасце дате у конкурсној документацији потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће потписати и печатом оверавати обрасце дате у конкурсној документацији, изузев образаца који подразумевају давање Изјава под материјалном и кривичном одговорношћу (Изјава о независној понуди, Изјава о испуњености услова из члана 75. који морају бити потписани и оверени печатом од стране сваког понуђача из групе понуђача.  У случају да се понуђачи определе да један понуђач из групе потписује и печатом оверава обрасце дате у конкурсној документацији (изузев образаца који подразумевају давање Изјава под материјалном и кривичном одговорношћу), наведено треба дефинисати споразумом којим се понуђачи из групе понуђача међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који чини саставни део заједничке понуде сагласно члану 81. Закона.

Модел Уговора потребно је да овери печатом и потпише овлашћено лице понуђача које наступа самостално или са подизвођачем, чиме потврђује да прихвата све елементе Уговора, јер исти представља садржину Уговора који ће бити закључен са изабраним понуђечем.

Модел Уговора потребно је да овери печатом и потпише овлашћено лице групе понуђача, а на начин како су то понуђачи из групе понуђача регулисали споразумом о заједничком наступу, чиме потврђују да прихватају све елементе Уговора.

Уколико понуђач из оправданих разлога одбије да закључи Уговор о јавној набавци, након што му је Уговор додељен, исто може представљати негативну референцу према члану 82. став 1. тачка 3. Закона о јавним набавкама.

Понуда мора да садржи оверен и потписан:

- Образац понуде (Образац 1.);

- Образац структуре цене са упутством како да се попуни (Образац 2.);

- Образац изјаве о независној понуди (Образац 3.);

- Образац изјаве понуђача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке - чл. 75. и 76. ЗЈН (Образац 4.);

- Образац изјаве подизвођача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке - чл. 75. ЗЈН (Образац 5.), уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем;

- Образац трошкова припреме понуде (Образац 6. - достављање овог обрасца није обавезно);

- Модел уговора (поглавље VI конкурсне документације);

- Образац потврде да је представник заинтересованог понуђача обишао локације и извршио увид у пројектну документацију (поглавље VII конкурсне документације-достављање овог обрасца није обавезно);

- Споразум о заједничком наступу (споразум подноси само група понуђача уколико наступа заједно).

- Обрасце меничног овлашћења (поглавље VIII конкурсне документације

- Образац референтне листе (поглавље IX конкурсне документације)

- Образац потврде о реализацији раније закључених уговора (поглавље X конкурсне документације)

- Тражене доказе о испуњавању додатних услова (таксативно побројани у табели додатних услова у поглављу III Конкурсне документације).

ПАРТИЈЕ

Предметна јавна набавка није обликована по партијама.

4. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА:

Подношење понуда са варијантама није дозвољено.

5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ  И ОПОЗИВ ПОНУДЕ

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења, односно која документа накнадно доставља.

Свако обавештење о изменама, допунама или опозиву понуде се подноси у засебној затвореној коверти, на исти начин на који се доставља понуда, са назнаком “Измена понуде”, „Допуна понуде“, “Опозив понуде” или „Измена и допуна понуде“   (НЕ ОТВАРАТИ) ЈН бр. 30/2018 ''Изградња дистрибутивне топловодне мреже за повезивање инсталација централног грејања''.

Понуђач је дужан да на коверти назначи назив, адресу, телефон и контакт особу.

Измена или повлачење понуде се доставља путем поште или лично сваког радног дана 07,00 - 15,00 часова, на адресу Наручиоца – Општинска управа општине Мало Црниће, ул. Маршала Тита бр. 80, 12 311 Мало Црниће. Понуда не може бити измењена после истека рока за подношење понуда.Уколико се измена понуде односи на понуђену цену, цена мора бити изражена у динарском износу а не у процентима.

6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

У Обрасцу понуде (Образац 1  у поглављу VI ове конкурсне документације), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (Образац бр. 1 у поглављу VI ове конкурсне документације) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу,  а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу.

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу III конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова (Образац 5. у поглављу V ове конкурсне документације).

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

Понуду може поднети група понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1)  и  2) ЗЈН, и то податке о:

- члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,

- опису послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу III ове конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова (Образац 4. у поглављу V ове конкурсне документације).

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са ЗЈН.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

9. ЗАХТЕВИ У ПОГЛЕДУ УСЛОВА И НАЧИНА ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНОГ РОКА, РОКА ИЗВОЂЕЊА РАДОВА, МЕСТА ИЗВОЂЕЊА РАДОВА, РОКА ВАЖЕЊА ПОНУДЕ

9.1. Захтев у погледу услова и начина плаћања:

У року од 45 (словима: четрдесетпет) дана од дана пријема оверене привремене, односно окончане ситуације, сачињених на основу оверене грађевинске књиге изведених радова и јединичних цена из усвојене понуде и потписане од стране стручног надзора, уз важећа претходно достављена средства финансијског обезбеђења.

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.

Авансна средства по овој јавној набавци нису предвиђена.

9.2. Захтев у погледу рока важења понуде:

Рок важења понуде не може бити краћи од 60 (словима: шездесет) дана од дана отварања понуда.

У складу са чланом 90. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“, бр.124/12, 14/15 и 68/15), наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати понуду.

9.3. Захтеви у погледу гарантног рока:

Гаранција  не може бити краћа од 2 године од дана  примопредаје радова, осим ако је Правилником о минималним гарантним роковима за поједине врсте објеката, односно радова другачије одређено. За уграђене материјале важи гарантни рок у складу са условима произвођача, који тече од дана извршене примопредаје радова.

9.4. Захтев у погледу рока извођења радова:

Максимални рок за извођење радова је 20 календарских дана, од дана увођења извођача радова у посао.

9.5. Захтев у погледу места извођења радова

Место извођења радова на територији општине Мало Црниће, у насељу Мало Црниће.

10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА  ЦЕНА У ПОНУДИ

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.

Понуђена цена је фиксна и не може се мењати.

Ако је у понуди исказана неуобичајно ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона.

Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део одвојено искаже у динарима.

11. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

- Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија, Република Србија, ул.Саве Машковића 3-5, Београд, Интернет адреса www.poreskauprava.gov.rs  Посредством државног органа Пореске управе могу се добити исправне информације о адресама и контакт телефонима органа  или службе територијалне аутономије или локалне самоуправе о пореским обавезама које администрирају ови органи;

- Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине, ул. Руже Јовановић 27а, Београд, Интернет адреса www.sepa.gov.rs и у Министарству пољопривреде и заштите животне средине Република Србија, ул.Немањина 22-26, Београд, Интернет адреса www.mpzzs.gov.rs .

- Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, ул.Немањина 22-26, Београд, Интернет адреса www.minrzs.gov.rs

12. ОБАВЕЗНА СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА

Као средство финансијског обезбеђења Понуђач подноси меницу на начин предвиђен овом конкурсном докумантацијом и то:

  - Меницу  са меничним овлашћењем за добро извршење посла

Меницу за добро извршење посла изабрани Понуђач поднеће Наручиоцу приликом закључења уговора, печатирану и потписану од стране овлашћених лица понуђача и менично овлашћење које садржи клаузуле „безусловно“, „наплатива на први позив“,“без права на приговор“, у висини 10% од укупне вредности уговора (без ПДВ-а), фотокопију картона депонованих потписа овлашћених лица за располагање стредствима на рачуну и потврду банке о извршеној регистрацији менице.

Рок важења меничног овлашћења је  30 дана дуже од дана истека рока за коначно извршење свих радова, с тим да евентуални продужетак рока за извођење радова који су предмет јавне набавке има за последицу и продужење рока важења менице и меничног овлашћења, за исти број дана за који ће бити продужен рок за извођење радова.

Наручилац ће уновчити ову меницу у случају да Понуђач у току трајања уговора престане са извршавањем својих уговорних обавеза као и случају да по истеку уговора у року од 10 дана не достави меницу за отклањање грешака у гарантном року.

Наручилац не може вратити понуђачу средство финансијског обезбеђења пре истека рока трајања, осим ако је понуђач у целости испунио своју обавезу која је обезбеђена.

Средства обезбеђења морају трајати најмање онолико колико је то предвиђено овом конкурсном документацијом.

13. ПОВЕРЉИВИ ПОДАЦИ

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање. Свака страница понуде која садржи податке који су поверљиви за понуђача треба у горњем десном углу да садржи ознаку „ПОВЕРЉИВО“ у складу са чланом 14. Закона о јавним набавкама.

Наручилац је дужан да:

1) чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди које је као такве, у складу са законом, понуђач означио у понуди;

2) одбије давање информације која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди;

3) чува као пословну тајну имена заинтересованих лица, понуђача као и податке о поднетим понудама до отварања понуда.

Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде.

14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Заинтересовано лице може искључиво у писаном облику (тражење додатних информација и појашњења телефоном или на било који дуги начин није дозвољено) тражити од Наручиоц додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде при чему може наручиоцу да укаже и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији најкасније 5 (словима: пет) дана пре истека рока за подношење понуда

НАПОМЕНА: Питања и додатна појашњења која стигну наручиоцу путем е-maila након 15 часова сматраће се да су пристигла наредног радног дана.

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације,  ЈН бр. 30/2018 ''Изградња дистрибутивне топловодне мреже за повезивање инсталација централног грејања'', путем поште на адресу наручиоца:  Општинска управа општине Мало Црниће, ул. Маршала Тита бр. 80, 12311 Мало Црниће  или на е-mail: milicadirekcija@gmail.com

У случају да Наручилац у року предвиђеном за подношење понуда измени или допуни конкурсну докумантацију исту ће без одлагања објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници, а у случају да наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 (словима: осам) или мање дана пре истека рока за подношење понуда, Наручилац је дужан да продужи рок за достављање понуда и објави обавештење о продужењу рока за достављање понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. ЗЈН,  и то:

- путем електронске поште или поште, као и објављивањем од стране наручиоца на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници;

- ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца или понуђача путем електронске поште, страна која је извршила достављање дужна је да од друге стране захтева да на исти начин потврди пријем тог документа, што је друга страна дужна да то и учини када је то неопходно као доказ да је извршено достављање.

15. УВИД У ДОКУМЕНТАЦИЈУ

Понуђач има право да изврши увид у документацију о спроведеном поступку јавне набавке после доношења Одлуке о додели уговора, односно Одлуке о обустави поступка, о чему може поднети писмени захтев наручиоцу. Наручилац је дужан да лицу из претходног става омогући увиду у документацију и коришћење документације из поступка о трошку подносиоца захтева, у року од 2 (словима: два) дана од дана пријема писаног захтева, уз обавезу да заштити подаке у складу са чаном 14. и 15.  Закона о јавним набавкама.

16.  ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона о јавним набавкама).

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Ако наручилац оцени да понуда садржи неуобичајено ниску цену, дужан је да од понуђача захтева детаљно образложење свих њених саставних делова које сматра меродавним, а нарочито наводе у погледу економике начина градње, производње или изабраних техничких решења, у погледу изузетно повољних услова који понуђачу стоје на располагању за извршење уговора или у погледу оригиналности производа, услуга или радова које понуђач нуди.

Понуђач је дужан да, у примереном року који одреди наручилац а не краћим од 5 (словима: пет) дана наручиоцу достави детаљно образложење из претходног става, у супротном наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Неуобичајено ниска цена у смислу овог закона је понуђена цена која значајно одступа у односу на тржишно упоредиву цену и изазива сумњу у могућност извршења јавне набавке у складу са понуђеним условима.

17. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

18. РАЗЛОЗИ ЗБОГ КОЈИХ ЋЕ ПОНУДА БИТИ ОДБИЈЕНА

Наручилац ће одбити понуду у складу са чланом 106. ЗЈН и то ако:

- понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће;

- понуђач не докаже да испуњава додатне услове за учешће;

- понуч није доставио средство финансијског обезбеђења;

4)	је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног;

5) понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну садржину понуде или није могуће упоредити је са другим понудама.

Понуда понуђача мора да садржи сва документа дефинисана конкурсном документацијом.

19. ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ У ВЕЗИ СА ОВОМ ЈАВНОМ НАБАВКОМ

Наручилац ће, у складу са чланом 108. Закона о јавним набавкама, а на основу извештаја о стручној оцени понуда, донети одлуку о додели уговора у року најдуже од 10 (десет) дана од дана јавног отварања понуда.

Наручилац ће, у складу са чланом 109. став 1. Закона, донети одлуку о обустави поступка на основу извештаја о стручној оцени понуда, уколико нису испуњени услови за доношење одлуке о додели уговора.

Наручилац задржава право да обустави поступак јавне набавке из објективних и доказивих разлога, који се нису могли предвидети у време покретања поступка и који онемогућавају да се започети поступак оконча, односно услед којих је престала потреба наручиоца за предметном набавком због чега се неће понављати у току исте буџетске године, односно у наредних шест месеци. У случају обуставе поступка из наведених разлога, одлуком о обустави поступка биће одлучено и о надокнади трошкова добављачу.

Након доношења образложене одлуке о додели уговора, односно одлуке о обустави поступка јавне набавке, Наручилац ће, у року од 3 (три) дана од дана доношења одлуке, исту објавити на Порталу јавних набавки.

20. РОК И НАЧИН ПОДНОШЕЊА ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА

Захтев за заштиту права понуђача и то како у погледу рока тако и у начину подношења и остваривања права регулисано је од члана 149. до закључно са чланом 157.  Закона о јавним набавкама  („Службени гласник РС“ бр. 124/2012,14/2015 и  68/2015).

Захтев за заштиту права понуђача мора да садржи све прописане елементе из члана 151. Закона о јавним набавкама.

21. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН

Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона о јавним набавкама.

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона.

Уколико изабрани понуђач одбије да закључи уговор, приступиће се закључивању уговора са првим следећим најповољнијим понуђачем.

22. ОБЈАВЉИВАЊЕ ОБАВЕШТЕЊА О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ И О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА

Обавештење о закљученом уговору или обавештење о обустави поступка  јавне набавке, наручилац ће објавити у року од 5 (пет) дана од дана закључења уговора, односно коначности одлуке о обустави поступка јавне набавке, на Порталу јавних набавки Управе за јавне набавке.

23. ИЗМЕНЕ ТОКОМ ТРАЈАЊА УГОВОРА

Наручилац може, након закључења овог уговора, без спровођења поступка јавне набавке, да повећа обим радова који су предмет уговора, ако је то повећање последица околности које су уочене у току реализације уговора и без чијег извођења циљ закљученог уговора не би био остварен у потпуности.  Вредност повећаног обима радова не може бити већа од  5%  укупне вредности закљученог уговора без ПДВ-а.

Наведено ограничење не односи се на вишкове радова који су уговорени.

Уколико се током извођења радова појави потреба за извођењем вишкова радова извођач је дужан да застане са том врстом радова и о истом обавести стручни надзор  и наручиоца, те прибави њихову писану сагласнот за вишкове радова.По добијању писане сагласности извођач радова ће извести вишкове радова до 10 % вредности уговора без пдв-а, не мењајући јединичне цене.

У напред наведеном случају наручилац ће поступити по процедури предвиђеној чланом 115. Закона о јавним набавкама у смислу доношења и објављивања појединачних аката.

Наручилац ће дозволити, продужетак рока за извођење радова, ако наступе околности на које Извођач радова није могао да утиче, а које се односе на:

- природни догађај (пожар, поплава, земљотрес, изузетно лоше време

неуобичајено за годишње доба и за место на коме се радови изводе и сл.);

2. мере које буду предвиђене актима надлежних органа;

3. услови за извођење радова у земљи или води, који нису предвиђени техничком документациком;

4. закашњење наручиоца да Извођача радова уведе у посао;

5. непредвиђене радове за које Извођач радова приликом извођења радова није знао нити је могао знати да се морају извести.

Наручилац одлучује да ли ће и за колико продужити рок за завршетак радова у  року од 8 (осам) дана од дана када је Извођач радова затражио од Наручиоца да одлучи о продужењу рока за завршетак радова. Уколико Извођач радова пропусти да достави благовремено упозорење о кашњењу или не сарађује у смислу решавања овог кашњења, кашњење изазвано овим пропустом се неће разматрати приликом одређивања новог рока за завршетак радова.

Захтев за продужење рока за извођење радова Извођач радова писмено подноси Наручиоцу у року од  једног дана од сазнања за околност, а најкасније 10 (десет) дана пре истека коначног рока за завршетак радова.

Уговорени рок је продужен када уговорне стране у писаној форми о томе постигну писмени споразум и закључе анекс уговора.

У случају из става 1. овог члана, Наручилац ће донети Одлуку о измени уговора и у року од 3 (три) дана од дана доношења исту објави на Порталу јавних набавки и Извештај доставити Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији.

У случају да Извођач радова не испуњава предвиђену динамику, обавезан је да уведе у рад више извршилаца, без права на захтевање повећаних трошкова или посебне накнаде.

Ако Извођач радова падне у доцњу са извођењем радова, нема право на продужење уговореног рока због околности које су настале у време доцње.