РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ОПШТИНА МАЛО ЦРНИЋЕ

Општинска управа

КОНТРОЛНА ЛИСТА БР. 1 ОДВОЂЕЊЕ И ПРЕЧИШЋАВАЊЕ

АТМОСФЕРСКИХ И ОТПАДНИХ ВОДА ЗАШТИТА ГРАДСКЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ ЗА КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ

|  |
| --- |
| **Одлука о одвођењу и пречишћавању атмосферских и отпадних вода на територији општине Мало Црниће ("Службени гласник општине М. Црниће", бр. 4/19)** |
| I | КОНТРОЛА | одговори | изабери | опредеље- ни бројбодова | утврђени број бодова |
| 1 | растојање комуналних објеката канализације од сваког другог објекта је толико да се, приликом откопавања објекта канализације, неће угрозити други објекат илиобрнуто | да |  |  |
| не |  |
| 2 | комунално предузеће је сагласно важећим прописима, одредило санитарно растојање комуналног објекта канализације од других објеката | да |  |
| не |  |
| 3 | укрштања инсталација су урађена као трајна и примењена је одговарајућа заштита у случајевима када су растојања између комуналних објеката канализације недовољна | да |  |
| не |  |
| 4 | отвори на комуналном објекту канализације (ревизиони силаз, сливник, вентилација...) су безбедни и приступачниза интервенцију и одржавање | да |  |
| не |  |
| 5 | отвори на комуналном објекту канализације на саобраћајници су у нивоу саобраћајнице | да |  |
| не |  |
| 6 | комунално предузеће је предузело потребне мере за заштиту комуналних објеката канализације, приликомњихове изградње и постављања, коришћења, одржавања и замене, укључујући и право преласка преко туђенепокретности, у складу са законом | да | 3 |  |  |
| не | 0 |  |  |
| 7 | комунално предузеће је одмах по сазнању о прекиду функционисања градске канализације, без одлагања успоставило несметано функционисање градскеканализације | да | 2 |  |  |
| не | 0 |  |  |
| 8 | комунално предузеће је одмах по сазнању о крађи,искакању и лому поклопца ревизионог силаза и сливничке решетке предузело хитне мере обезбеђења и заменеелемената | да | 2 |  |  |
| не | 0 |  |  |
| напомена |  |
| УКУПАН БРОЈ БОДОВА | 7 |
|  |

ТАБЕЛА ЗА УТВРЂИВАЊЕ СТЕПЕНА РИЗИКА

НАДЗИРАНИ СУБЈЕКАТ

КОМУНАЛНИ ИНСПЕКТОР

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| степен ризика | распон броја бодова | обележи утврђени степен ризика поброју |
| незнатан | 5-7 |  |
| низак | 4 |  |
| средњи | 3 |  |
| висок | 2 |  |
| критичан | 0 |  |