РЕПУБЛИКА СРБИЈА

Општина Мало Црниће

Општинска управа

Одсек за локални економски развој, локалну пореску управу и инспекцијске послове

КОНТРОЛНА ЛИСТА БР. 10 ОДВОЂЕЊЕ И ПРЕЧИШЋАВАЊЕ

АТМОСФЕРСКИХ И ОТПАДНИХ ВОДА

ПРИКЉУЧЕЊЕ ИНВЕСТИТОР/ВЛАСНИК/КОРИСНИК/ИЗВОЂАЧ

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Одлука о одвођењу и пречишћавању атмосферских и отпадних вода на територији града Београда**  **("Службени лист града Београда", бр. 6/10, 29/14, 29/15)** | | | | | |
| I | **Објекти прикључени на уличну канализациону мрежу** | | изабери |  | |
| 1 | објекат на грађевинској парцели | | да |
| 2 | монтажни објекат | |  |
| 3 | отворени токови | |  |
| 4 | дренажна мрежа | |  |
| 5 | унутрашње инсталације површине јавне намене које су дате на  коришћење и управљање другим субјектима | |  |
| 6 | градилиште | |  |
| II | **Тип канализације** | |  |
| 1 | канализација општег типа | |  |
| 2 | канализација сепартног типа | | да |
| III | **Канализациони прикључак** | |  |
| 1 | објекат/ламела/улаз има посебан канализациони прикључак | |  |
| 2 | објекат је прикључен преко канализационог прикључка суседне грађевинске парцеле | |  |
| 3 | више објеката је прикључено преко једног канализационог  прикључка | |  |
| 4 | стални прикључак | |  |
| 5 | привремени прикључак (у случају да је одабран овај одговор,  изабрати и један од наредна 3 одговора) | |  |
| 5а | објекат који испуњава услове уређене законом којим уређује  изградња објекта до добијања грађевинске дозволе | |  |  | |
| 5б | објекат за који је одобрен пробни рад у складу са законом којим се  уређује изградња објекта | |  |  | |
| 5в | прикључак за потребе манифестације која се одржава на површини  која се граничи са улицом у којој је изграђена канализациона мрежа | |  |  | |
| IV | КОНТРОЛА | одговори | изабери | опредеље- ни број  бодова | утврђени број бодова |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | објекат/монтажни објекат/уређај/инсталација је прикључен на канализациону мрежу у складу са одредбама одлуке | да |  | 2 |  |
| не |  | 0 |  |
| 1a | инвеститор/власник/корисник поднео је захтев за  прикључење на уличну канализациону мрежу | да |  | 2 |  |
| не |  | 0 |  |
| 1б | пројекат анализационог прикључка израђен је према условима добијеним од стране комуналног предузећа | да |  | 2 |  |
| не |  | 0 |  |
| следећа питања нису обавезна, одговорити на она питања која се односе на инсепкцијски надзор који се обавља | | | | | |
| 1в | канализациони прикључак који пролази кроз просторе који се не могу раскопавати, по капацитету и грађевински је урађен као трајан | да |  | 2 |  |
| не |  | 0 |  |
| 1г | грађевински радови на прикључењу на уличну канализациону мрежу су изведени уз сагласност или надзор комуналног предузећа | да |  | 2 |  |
| не |  | 0 |  |
| 1д | за канализациони прикључак градилишта, на градилишту, прибављени су посебни услови одобрени од стране комуналног предузећа | да |  | 2 |  |
| не |  | 0 |  |
| 1ђ | унутрашње инсталације канализације, су прикључене на уличну канализациону мрежу преко канализационог  прикључка суседне грађевинске парцеле уз писану и оверену сагласност власника/корисника те грађевинске  парцеле | да |  | 2 |  |
| не |  | 0 |  |
| 1е | корисник који не користи воду из градског водовода, а отпадне воде испушта у градску канализацију, уградио је уређај за мерење количине испуштених отпадних вода, по налогу комуналног предузећа | да |  | 2 |  |
| не |  | 0 |  |
| 1ж | мерни уређај за мерење количине отпадних вода је је израђен по техничком решењу усаглашеном са комуналним предузећем, саставни је део унутрашње  инсталације канализације и приступачан је за очитавање | да |  | 2 |  |
| не |  | 0 |  |
| 1з | отворени токови су прикључени на уличну канализациону мрежу преко канализационог прикључка | да |  | 2 |  |
| не |  | 0 |  |
| 1и | лице које се стара о површинама са којих се воде из отворених токова уливају у канализациону мрежу, стара се о регулацији квалитета и количине тих вода, према  условима које издаје комунално предузеће | да |  | 2 |  |
| не |  | 0 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| степен ризика | распон броја бодова | обележи  утврђени степен ризика по броју  бодова |
| незнатан | 18-20 |  |
| низак | 14-16 |  |
| средњи | 10-12 |  |
| висок | 6-8 |  |
| критичан | 0-4 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1ј | прикључење дренажних вода на уличну канализациону мрежу, извршено је преко канализационог прикључка (на канализацију сепаратног типа, тамо где је изграђена) | | да |  | 2 |  |
| не |  | 0 |  |
| напомена | |  | | | | |
| УКУПАН БРОЈ БОДОВА | | | | | | 20 |
|  |  | ТАБЕЛА ЗА УТВРЂИВАЊЕ СТЕПЕНА РИЗИКА |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | НАДЗИРАНИ СУБЈЕКАТ | КОМУНАЛНИ ИНСПЕКТОР | | | |