РЕПУБЛИКА СРБИЈА Општина Мало Црниће

Општинска управа

Одсек за локалну пореску управу, локални економски развој и инспекцијске послове

КОНТРОЛНА ЛИСТА БР. 5 ОДВОЂЕЊЕ И ПРЕЧИШЋАВАЊЕ

АТМОСФЕРСКИХ И ОТПАДНИХ ВОДА ЗАШТИТА ГРАДСКЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ

ЗА ЛИЦА КОЈА ИСПУШТАЈУ ОПАСНЕ И ШТЕТНЕ МАТЕРИЈЕ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| степен ризика | распон броја бодова | обележиутврђени степен ризика поброју |
| незнатан | 8 |  |
| низак | 5 |  |
| средњи | 3 |  |
| висок | 2 |  |
| критичан | 0 |  |

|  |
| --- |
| **Одлука о одвођењу и пречишћавању атмосферских и отпадних вода на територији општине Мало Црниће ("Службени гласник општине Мало Црниће", бр.4/2019)** |
| I | КОНТРОЛА | одговори | изабери | опредеље- ни бројбодова | утврђени број бодова |
| 1 | издата је водопривредна дозвола у складу са законом за испуштање у градску канализацију отпадних вода којесадрже опасне и штетне материје | да |  |  |
| не |  |
| 2 | отпадне воде које садрже опасне и штетне материје ииспуштају се у градску канализацију, испуњавају санитрно- техничке услове утврђене посебном одлуком | да |  |
| не |  |
| 3 | концетрација опасних и штетних материја у отпадним водама не прелази граничне вредности прописанепосебном одлуком | да |  |
| не |  |
| 4 | пре испуштања у градску канализацију, отпадне воде које садрже опасне и штетне материје, обрађене су упосебним уређајима за пречишћавање отпадних вода, донивоа квалитета прописаног посебном одлуком | да | 3 |  |  |
| не | 0 |  |  |
| 5 | уређаји за пречишћавање отпадних вода имају контролни ревизиони силаз | да | 2 |  |
| не | 0 |
| 6 | уређаји за пречишћавање отпадних вода приступачни су ради контроле | да | 3 |  |  |
| не | 0 |  |  |
| напомена |  |
| УКУПАН БРОЈ БОДОВА | 8 |
|  |  | ТАБЕЛА ЗА УТВРЂИВАЊЕ СТЕПЕНА РИЗИКА |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | НАДЗИРАНИ СУБЈЕКАТ | КОМУНАЛНИ ИНСПЕКТОР |

1