ОПШТИНСКА УПРАВА МАЛО ЦРНИЋЕ

Ул. Бајлонијева бр. 119

Мало Црниће

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

за подношење понуда за јавну набавку  радова

у отвореном поступку

ЈН  бр.11/2020

РАДОВИ НА ИНВЕСТИЦИОНОМ ОДРЖАВАЊУ ДОМА КУЛТУРЕ У НАСЕЉУ АЉУДОВО

Крајњи рок за пријем  понуда:

дана: 30.03.2020. године до 12:00 часова

Јавно отварање понуда: дана 30.03.2020. године у 12:30 часова

Мало Црниће, фебруар 2020. године

На основу члана 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15), члана 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник Републике Србије“ бр. 86/15 и 41/2019), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 404-51/2020-1 од 26.02.2020. године и Решења о образовању комисије за јавну набавку број 404-51/2020-2 од 26.02.2020. године, припремљена је

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

За

Извођење радова на инвестиционом одржавању Дома културе у Аљудову

ЈН бр. 11/2020

Конкурсна документација садржи:

| Поглавље | Назив поглавља | Страна |
| --- | --- | --- |
| I | Општи подаци о јавној набавци | 3 |
| II | Врста, техничке карактеристике (спецификације), квалитет, количина и опис радова, начин спровођења контроле обезбеђење гаранције квалитета, рок извођења, место извођења радова | 4 |
| III | Техничка документација и планови | 4 |
| IV | Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и члана 76. ЗЈН и упутство како се доказује испуњеност тих услова | 5 |
| V | Критеријуми за доделу уговора | 10 |
| VI | Обрасци који чине саставни део понуде | 10 |
| VII | Модел уговора | 24 |
| VIII | Образац потврде да је представник заинтересованог понуђача обишао локације и извршио увид у пројектну документацију | 32 |
| IX | Oбразац меничног овлашћења | 33 |
| X | Упутство понуђачима како да сачине понуду | 34 |

Конкурсна документација саджи укупно  41  страну

I   ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ  НАБАВЦИ

- НАЗИВ, АДРЕСА И ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА НАРУЧИОЦА:

Општинска управа општине Мало Црниће (у даљем тексту: Наручилац)

Адреса: Мало Црниће 12311, ул. Бајлонијева бр. 119

Интернет страница:  www.opstinamalocrnice.rs

Врста Наручиоца: орган локалне самоуправе.

- ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:

Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке радова у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), (у даљем тексту: ЗJН) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

- ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:

Предмет јавне набавке су радови – извођење грађевинских радова на инвестиционом одржавању Дома културе у насељу Аљудово.

Предметна набавка није обликован по партијама.

Шифра из Општег речника набавкe: 45450000 – (Остали завршни грађевински радови).

Процењена вредност набавке је: 1.477.504,40 динара без ПДВ-а.

Поступак набавке радова у отвореном поступку спроводи се ради закључења  уговора.

- КОНТАКТ:

Особа за контакт: Милца Митћ.

Адреса: Мало Црниће 12311, Бајлонијева бр.  119.

е-mail: milicadirekcija@gmail.com

Радно време Наручиоца је од 07:00 до 15:00 часова, од понедељка до петка.

Комуникација у поступку одвија се писменим путем: поштом и електронском поштом, радним данима у току радног времена Наручиоца, као и објављивањем од стране Наручиоца (члан 20. ЗЈН).

Уколико је документ из поступка јавне набавке достављен од стране понуђача изван радног времена Наручиоца, сматраће се да је достављен првог наредног радног дана.

Страна која је извршила достављање електронском поштом дужна је да од друге стране захтева да на исти начин потврди пријем тог документа, што је друга страна дужна да учини када је то неопходно као доказ да је извршено достављање.

- ПРЕУЗИМАЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ:

Конкурсна документација се може преузети са Портала Управе за јавне набавке и интернет странице Наручиоца - www.opstinamalocrnice.rs

- ПОДАЦИ О МЕСТУ И РОКУ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА:

Рок за достављање понуда је 30.03.2020. године до 12:00 часова.

Понуде се достављају поштом на адресу Наручиоца: Општинска управа Мало Црниће, ул. Бајлонијева бр. 119, 12311 Mало Црниће  или предајом непосредно.

- ОБАВЕШТЕЊЕ О МЕСТУ, ДАНУ И САТУ ОТВАРАЊА ПОНУДА:

Јавно отварање понуда обавиће се дана 30.03.2020. године са почетком у 12:30 часова, у просторијама Наручиоца: Општинска управа Мало Црниће,  ул. Бајлонијева бр.119,  Мало Црниће.

II Врста, техничке карактеристике (Спецификације), квалитет, количина и опис радова, начин спровођења контроле и обезбеђивање гаранције квалитета, рок извршења, место извршења, евентуално додатне услуге и сл.

Врста, количина и опис радова

Извођење грађевинских радова на објекту Дома културе у насељу Аљудово у оквиру инвестиционог одржавања објекта.

Рок  за извођење радова

Рок за извођење радовa не  може бити дужи од 40 (словима: четрдесет) календарских дана од дана увођења извођача радова у посао.

Контрола извршења радова ће се спроводити преко Надзорног органа.

Место извођења радова

Радови ће се изводити у насељу Аљудово на територији општине Mало Црниће.

Гарантни рок

Гарантни рок за изведене радове износи минимум 24 (словима: двадесетчетири) месеци рачунајући од дана примопредаје радова. За уграђене материјале важи гарантни рок у складу са условима произвођача, који тече од дана извршене примопредаје Наручиоцу.

III  Техничка документација и планови

Понуђачи могу да изврше увид у пројектну документацију на основу које ће се изводити радови у циљу детаљног упознавања са врстом и обимом радова, у времену од 07-15 часова, сваког радног дана у канцеларији бр. 14. – Општинска управа општине Мало Црниће.

Обилазак локације: Обилазак локације је могуће извршити у договoру са лицем за контакт: Драшко Пајкић, телефон 012/280-121, Општинска управа општине Мало Црниће, сваког радног дана од 08-14 часова.

IV  Услови за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. и 76. Закона о јавним набавкама и упутство како се доказује испуњеност тих услова

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ

У поступку предметне јавне набавке понуђач мора да докаже да испуњава обавезне услове за учешће дефинисане чланом 75. ЗЈН, а испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке доказује на начин дефинисан у следећој табели и то:

| Р.бр. | ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ | НАЧИН ДОКАЗИВАЊА |
| --- | --- | --- |
| 1. | Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН); | ИЗЈАВА (Образац бр. 4. у поглављу VI ове конкурсне документације), којом понуђач под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. ст. 1. тач. 1) до 4) и став 2. ЗЈН, дефинисане овом конкурсном документацијом |
| 2. | Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН); |  |
| 3. | Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН); |  |
| 4. | Да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (чл. 75. ст. 2. ЗЈН). |  |

ДОДАТНИ УСЛОВИ

Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке мора испунити додатне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане овом конкурсном документацијом, а испуњеност додатних услова понуђач доказује на начин дефинисан у наредној табели, и то:

| Р.бр. | ДОДАТНИ УСЛОВИ | НАЧИН ДОКАЗИВАЊА |
| --- | --- | --- |
| 1. | ФИНАНСИЈСКИ КАПАЦИТЕТ |  |
|  | - Да располаже неопходним финансијским капацитетом, односно да је у претходне 3 обрачунске године (2017., 2018. и 2019.) остварио пословни приход у минималном износу од 2.800.000,00 динара. | - Извештај о бонитету Центра за бонитет (Образац БОН-ЈН) Агенције за привредне регистре који мора да садржи: статусне податке понуђача, сажети биланс стања и биланс успеха за претходне три обрачунске године, показатеље за оцену бонитета за претходне три обрачунске године (2017., 2018. и 2019.). Привредни субјекти који у складу са Законом о рачуноводству воде пословне књиге по систему простог књиговодства, достављају: - биланс успеха, порески биланс и пореску пријаву за утврђивање пореза на доходак грађана на приход од самосталних делатности издат од стране надлежног пореског органа, на чијој је територији регистровано обављање делатности за претходне 3 године. - потврду пословне банке о оствареном укупном промету на пословном-текућем рачуну за претходне 3 (три) обрачунске године. Привредни субјекти који нису у обавези да утврђују финансијски резултат пословања (паушалци), достављају: - потврду пословне банке о стварном укупном промету на пословном-текућем рачуну за претходне 3 (три) обрачунске године. |
|  | - Да у последњих 6 месеци од дана објављивања позива за подношење понуда није био у блокади. | -Потврда Народне банке Србије да у последњих 6 месеци од дана објављивања позива није био у блокади. Потврда мора бити издата након објављивања позива за подношење понуда. |
| 2. | ТЕХНИЧКИ КАПАЦИТЕТ | ИЗЈАВА (Образац бр. 4. у поглављу VI ове конкурсне документације), којом понуђач под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане овом конкурсном документацијом. |
|  | - Да располаже неопходним алатом и опремом потребним за успешну реализацију односно извођење предметних радова. |  |
| 3. | КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ | - За носиоца лиценце: -Фотокопија личне лиценце са потврдом Инжењерске коморе Србије да је носилац лиценце члан Инжењерске коморе Србије, као и да му одлуком Суда части издата лиценца није одузета. -Доказ о радном статусу (за носиоца лиценце који је запослен код понуђача): -Фотокопија М обрасца, односно за носиоца лиценце који није запослен код понуђача: фотокопија уговора ван радног односа. -Ако у уговору ван радног односа није наведено да ће носилац лиценце бити ангажован за реализацију радова који су предмет ове јавне набавке потребно је приложити фотокопију Анекса уговора којим се то дефинише. Наручилац ће прихватити следеће фотокопије уговора ван радног односа: 1) Уговор о привременим и повременим пословима; 2) Уговор о делу (ради обављања послова који су ван делатности послодавца); 3) Уговор о допунском раду. - За запослене раднике код понуђача: -фотокопија уговора о раду, -фотокопија М обрасца и -фотокопија дипломе или уверење за зидара, тесара и армирача. - За уговорно ангажована лица: Наручилац ће прихватити следеће фотокопије уговора ван радног односа: 1. Уговор о привременим и повременим пословима; 2. Уговор о делу (ради обављања послова који су ван делатности послодавца); 3. Уговор о допунском раду; -фотокопија М обрасца -фотокопија дипломе или уверење за зидара, тесара и армирача . |
|  | Да располаже кадровским особљем одговарајућег образовног профила које ће бити одговoрно за извршење предмета набавке, односно да има минималан број запослених или на други начин радно ангажованих радника ради формирања минималне радне групе за извршење предметних радова и то: - 1 (један) дипломирани грађевински инжењер са лиценцом 411 који ће решењем бити именован за одговорног извођача радова. Напомена: (Инжењери могу бити ангажовани по било ком основу у складу са Законом о раду). - шеф градилишта (1 лице); - грађевински или арх.техничар (1 лице); - тесар (1 лице); - зидар (1 лице); - армирач (1 лице). |  |

Могућност за сваког понуђача је да пре подношења понуде обиђе место извођења радова и изврши увид у пројектну документацију.

Понуђачи могу да обиђу локацију где ће се изводити радови сваког радног дана у периоду од 08-14 часова уз претходну најаву лицу за контакт: (Драшко Пајкић, телефон: 012/280-121.

Упутство како се доказује испуњеност услова

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, наведних у табеларном приказу обавезних услова под редним бројем 1, 2, 3. и 4., у складу са чл. 77. ст. 4. ЗЈН, понуђач доказује достављањем ИЗЈАВЕ (Образац 4. у поглављу VI ове конкурсне документације), којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. ст. 1. тач. 1) до 4), и  чл. 75. ст. 2. ЗЈН, дефинисане овом конкурсном документацијом.

Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује на начин како је дефинисано у табеларном приказу додатних услова.

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. ЗЈН, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН. У том случају понуђач је дужан да за подизвођача достави ИЗЈАВУ подизвођача (Образац 5. у поглављу VI ове конкурсне документације) потписану од стране овлашћеног лица подизвођача.

Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, а додатне услове испуњавају заједно. У том случају ИЗЈАВА (Образац 4. у поглављу VI ове конкурсне документације) мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача.

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

Наручилац је пре доношења одлуке о додели уговора дужан да од понуђача, чија је понуда оцењена као најповољнија, затражи да достави копију захтеваних доказа о испуњености услова, а може и да затражи на  увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа. Ако понуђач у остављеном, примереном року, који не може бити краћи од пет дана, не достави тражене доказе, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Наручилац не може одбити као неприхватљиву, понуду зато што не садржи доказ одређен конкурсном документацијом, ако је понуђач навео у понуди интернет страницу на којој су тражени подаци јавно доступни.

Докази које ће наручилац захтевати  пре доношења одлуке о додели уговора су:

- ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ

- Чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН, услов под редним бројем 1. наведен у табеларном приказу обавезних услова – Доказ:

Правна лица: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног привредног суда;

Предузетници: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из одговарајућег регистра.

- Чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН, услов под редним бројем 2. наведен у табеларном приказу обавезних услова – Доказ:

Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре. Напомена: Уколико уверење Основног суда не обухвата податке из казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности редовног кривичног одељења Вишег суда, потребно је поред уверења Основног суда доставити И  УВЕРЕЊЕ ВИШЕГ СУДА на чијем подручју је седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којом се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде и кривично дело примања мита; 2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.

Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).

Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда.

- Чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН, услов под редним бројем 3. наведен у табеларном

приказу обавезних услова  - Доказ: Уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду надлежног органа да се понуђач налази у поступку приватизације.

Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда.

Понуђачи који су регистровани у Регистру понуђача који води Агенција за привредне регистре не достављају доказе о испуњености услова из члана 75. ст. 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, сходно чл. 78. ЗЈН.

Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет страницама   надлежних органа.

- Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ.

- Понуђач не мора да достави образац трошкова припреме понуде (поглавље VI конкурсне документације – Образац  6.).

Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико понуда не садржи доказ одређен конкурсном документацијом, ако понуђач у понуди наведе  интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.

СТРАНИ ПОНУЂАЧИ

- Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.

- Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

ПРОМЕНЕ

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописан начин.

V    Критеријум за доделу уговора

1. Критеријум за доделу уговора

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „најнижа понуђена цена без ПДВ-а“.

2.Елементи критеријума, односно начин, на основу којих ће наручилац извршити доделу уговора у ситуацији када постоје две или више понуда са истом понуђеном ценом

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок за извођење радова.

У случају истог понуђеног рока, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи гарантни рок за изведене радове.

Уколико ни након примене горе наведеног резервног елемента критеријума није могуће донети одлуку о додели уговора,  наручилац ће уговор доделити понуђачу који буде извучен путем жреба.

Наручилац ће писмено обавестити све понуђаче који су поднели понуде о датуму када ће се одржати извлачење путем жреба.

Жребом ће бити обухваћене само оне понуде које имају једнаку најнижу понуђену цену, исти гарантни рок и исти рок за извођење радова.

Извлачење путем жреба наручилац ће извршити јавно у присуству понуђача, и то тако што ће називе понуђача исписати на одвојеним папирима, који су исте величине и боје, те ће све те папире ставити у провидну кутију одакле ће извући само један папир. Понуђачу чији назив буде на извученом папиру ће бити додељен уговор.

Понуђачима који не присуствују овом поступку, наручилац ће доставити записник извлачења путем жреба.

VI    Oбрасци који чине саставни део понуде

1)  Образац понуде (Образац 1);

2)  Образац структуре понуђене цене, са упутством како да се попуни (Образац 2);

3)  Образац изјаве о независној понуди (Образац 3);

4)  Образац изјаве понуђача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке - чл. 75.ЗЈН, наведених овом конкурсном документацијом (Образац 4);

5)  Образац изјаве подизвођача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке - чл. 75. ЗЈН, наведених овом конкурсном документацијом (Образац 5);

6)  Образац трошкова припреме понуде (Образац 6);

(ОБРАЗАЦ  1)

П О Н У Д А

Понуда бр.________ од _______2020.,  за ЈН  бр. 11/2020 „Радови на инвестиционом одржавању Дома културе у насељу Аљудово''

1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

| Назив понуђача: |  |
| --- | --- |
| Адреса понуђача: |  |
| Матични број понуђача: |  |
| Порески идентификациони број понуђача (ПИБ): |  |
| Врста правног лица: | 1. микро 4. велико 2. мало 5. физичко лице 3. средње 6. јавно предузеће |
| Име особе за контакт: |  |
| Електронска адреса понуђача (e-mail): |  |
| Телефон: |  |
| Телефакс: |  |
| Број рачуна понуђача и назив банке: |  |
| Лице овлашћено за потписивање уговора |  |
| Уписан у Регистар понуђача | ДА НЕ (заокружити) |

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

| 1) | Назив подизвођача: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Одговорно лице: |  |
|  | Особа за контакт: |  |
|  | Телефон: |  |
|  | Електронска пошта |  |
|  | Текући рачун: |  |
|  | Уписан у Регистар понуђача | ДА НЕ (заокружити) |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач (не већи од 50%) |  |
| 2) | Назив подизвођача: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Одговорно лице: |  |
|  | Особа за контакт: |  |
|  | Телефон: |  |
|  | Електронска пошта |  |
|  | Текући рачун: |  |
|  | Уписан у Регистар понуђача | ДА НЕ (заокружити) |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач (не већи од 50%) |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

| 1) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Одговорно лице: |  |
|  | Особа за контакт: |  |
|  | Телефон: |  |
|  | Електронска пошта |  |
|  | Текући рачун: |  |
|  | Уписан у Регистар понуђача | ДА НЕ (заокружити) |
| 2) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Одговорно лице: |  |
|  | Особа за контакт: |  |
|  | Телефон: |  |
|  | Електронска пошта |  |
|  | Текући рачун: |  |
|  | Уписан у Регистар понуђача | ДА НЕ (заокружити) |
| 3) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Одговорно лице: |  |
|  | Особа за контакт: |  |
|  | Телефон: |  |
|  | Електронска пошта |  |
|  | Текући рачун: |  |
|  | Уписан у Регистар понуђача | ДА НЕ (заокружити) |

Напомена:

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

- ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ  –  извођење грађевинских радова на инвестиционом одржавању објекта Дома културе у насељу Аљудово

| Укупна цена без ПДВ-а: |  |
| --- | --- |
| Износ ПДВ-а: |  |
| Укупна цена са ПДВ-ом: |  |
| Услов и начин плаћања: | У року од 45 (словима: четрдесетпет) дана од дана пријема оверене привремене, односно окончане ситуације, сачињених на основу оверене грађевинске књиге изведених радова и јединичних цена из усвојене понуде и потписане од стране стручног надзора, уз важећа претходно достављена средства финансијског обезбеђења. Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. |
| Рок важења понуде: | ____ дана од дана јавног отварања понуда. Рок важења понуде не може бити краћи од 30 (тридесет) дана од дана јавног отварања понуда. |
| Рок извођења радова: | ____ календарских дана од дана увођења извођача радова у посао. (не може бити дужи од 40 календарских дана од дана увођења извођача радова у посао). |
| Гарантни период за изведене радове: | ______ месеци од дана примопредаје радова. (Гаранција не може бити краћа од 24 месеца од дана примопредаје радова). |

5.1. Лице овлашћено за електронску комуникацију:

Име и презиме:______________________________________________________________

Број телефона контакт особе:__________________________________________________

Е-mail адреса или факс:_______________________________________________________

На основу члана 79. став 4. Закона о јавним набавкама, наводимо интернет адресе надлежних органа са којих можете преузети недостајуће доказе захтеване конкурсном документацијом:

________________________________________      _________________________________

________________________________________      _________________________________

________________________________________      _________________________________

________________________________________      _________________________________

________________________________________      _________________________________

(адреса сајта са кога се могу преузети документа)		 (бр.образаца или прилога)

Датум 						              Понуђач

М. П.

_____________________________			        ________________________________

Напомене:

Образац понуде понуђач мора да попуни и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити и потписати образац понуде.

Употреба печата није обавезна.

(ОБРАЗАЦ  2)

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

За пословни објекат П + О, Дом културе у Аљудову грађ. и грађ.- занатски радови

| Ред. бр. | ОПИС – ВРСТА РАДОВА | Јед. мере | Количина | Јединична цена без ПДВ-а | Износ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (1) | (2) | (3) | (4) | (5 (3x4)) |
| I. | Земљани радови |  |  |  |  |
| 1 | Ручни ископ змље за тракасте темеље | М3 | 1,20 |  |  |
| Свега земљани радови: |  |
| II. | Бетонски и армирано бетонски радови |  |  |  |  |
| 1 | Израда АБ темеља 30/30 заједно са арматуром 4 РФ 14 са узенгијама / 15 цм, бетоном је мб 20 мпа, заједно са оплатом | М3 | 1,20 |  |  |
| Свега бетонски и АБ радови: |  |
| III. | Зидарски радови |  |  |  |  |
| 1. | Зидање преградних зидова санитарог чвора опеком у цементном малтеру 1:3 дз 12 цм са истовременом израдом аб серклажа у висини надвратника армиран са 4 Р Ф 12 и узенгијама Ф6/15 цм заједно са оплатом | М2 | 29 |  |  |
| 2. | Малтерисање зидова од опеке кречним малтером Р 1:3 | М2 | 58 |  |  |
| Укупно зидарски радови |  |
| IV. | Фасадерски радови |  |  |  |  |
| 1. | Израда демит фасаде дебљине 8 цм са завршном обрадом фасадних зидова- премаз фасадексом или одговарајућом фасадном бојом 2 х | М2 | 195,82 |  |  |
|  | Свега фасадерски радови: |  |
| V. | Столарски радови |  |  |  |  |
| 1. | Набавка, транспорт и монтажа готове ПВЦ столарије са дихтовањем пур пеном, у свему према упутству произвођача |  |  |  |  |
|  | -унутрашња врата 140/220 | Ком | 1 |  |  |
|  | -унутрашња врата 90/200 | Ком | 1 |  |  |
|  | -унутрашња врата 70/200 | Ком. | 3 |  |  |
|  | -прозори ПВЦ двокрилни 140/120 | Ком. | 1 |  |  |
| Свега столарски радови: |  |
| VI. | Лимарски радови |  |  |  |  |
| 1 | Израда и постављање лежећим олука од поцинкованог лима Д 060 мм димензије 12 х 14 и самплек | М | 40,40 |  |  |
| 2 | Израда и постављање одводних одлучних цеви 12 х 12 цм поцинкованог лима Д 060мм | М1 | 25 |  |  |
| 3 | Опшивање калкана ветар лајском од поцинкованог лима | М1 | 16,00 |  |  |
| Свега лимарски радови: |  |
| VII. | Керамички и подополагачки радови |  |  |  |  |
| 1 | Набавка и постављање зидних керамичких плочица димензије 15 х 15 или 30 х 30 цм до висине 1,5 м кухиња и мокри чворови, на соју лепка заједо са свим предрадњама. У цену је урачунато и фуговање | М3 | 33,29 |  |  |
| 2 | Набавка и постављање подних керамичких плочица димензије 15 х 15 или 30 х 30 цм, у приземљу и степеништу објекта на слоју лепка. Заједно са свим прдрадњама. У цену је урачунато и фуговање | М2 | 108,35 |  |  |
| Свега керамичарски радови: |  |
| VIII. | Молерско-фарбарски радови |  |  |  |  |
| 1 | Кречење зидова иплафона до чисто белог тона посном бојом са свим предрадњама | М2 | 392,46 |  |  |
| Свега молерско-фарбарски радови: |  |

Р Е К А П И Т У Л А Ц И Ј А

Грађевински и грађевинско - занатски радови

I 	Земљани радови

II 	Бетонски и АБ радови

III 	Зидарски радови

IV 	Фасадерски радови

V 	Столарски радови

VI 	Лимарски радови

VII	Керамичарски радови

VIII 	Молерско-фасадерски радови

Свега

ПДВ 20%

УКУПНО

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА

ЗА ИНСТАЛАЦИЈЕ ВОДОВОДА, КАНАЛИЗАЦИЈЕ И САНИТАРИЈА

ДОМА КУЛТУРЕ АЉУДОВО

ГРАЂЕВИНСИ  РАДОВИ

| Ред. бр. | ОПИС – ВРСТА РАДОВА | Јед. Мере | Количина | Цена (без ПДВ-а) | Износ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ИСКОП ЗЕМЉЕ | М3 | 1,14 |  |  |
| 2 | ДОВОЗ НАСИП.ПЕСКОМ | М3 | 0,40 |  |  |
| Свега : |  |

ВОДОВОД

| Ред. бр. | ОПИС – ВРСТА РАДОВА | Јед. Мере | Количина | Цена (без ПДВ-а) | Износ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПВЦ ЦЕВИ Ф 13 | М1 | 21,22 |  |  |
| 2 | ПВЦ ЦЕВИ Ф 19 | М1 | 35,00 |  |  |
| 3 | МС ПРОП.ВЕНТИЛ СА ИСП Ф 13 | КОМ. | 5 |  |  |
|  | МС ПРОП.ВЕНТ Ф 19 | КОМ. | 1 |  |  |
|  | ЕЛЕКТР.БОЈЛЕР 50 ЛИТ. | КОМ. | 1 |  |  |
|  | ИСПИТИВАЊЕ НА ПРОБ.ПРИТ. | ПАУШ |  |  |  |
| Свега : |  |

КАНАЛИЗАЦИЈА

| Ред. бр. | ОПИС – ВРСТА РАДОВА | Јед. Мере | Количина | Цена (без ПДВ-а) | Износ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПВЦ КАНАЛИЗ.ЦЕВИ Ф 70 | М1 | 4 |  |  |
| 2 | ПВЦ КАНАЛИЗАЦ.ЦЕВИ Ф 100 | М1 | 35 |  |  |
| 3 | ИСПИТИВАЊЕ НА ВОДОНЕПРОП | ПАУШ. |  |  |  |
| Свега: |  |

САНИТАРИЈЕ

| Ред. бр. | ОПИС – ВРСТА РАДОВА | Јед. Мере | Количина | Цена (без ПДВ-а) | Износ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Набавка и уградња лавабоа | ком. | 2 |  |  |
| 2 | Набавка и уградња wc шоља | ком. | 2 |  |  |
| 3 | Судопера са батеријом | ком. | 1 |  |  |
| Свега: |  |

Р Е К А П И Т У Л А Ц И Ј А

ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ

ВОДОВОД

КАНАЛИЗАЦИЈА

САНИТАРИЈЕ

СВЕГА

ПДВ 20%

УКУПНО

ПРЕДРАЧУН  РАДОВА СЕПТИЧКЕ ЈАМЕ

| Ред. бр. | ОПИС – ВРСТА РАДОВА | Јед. Мере | Количина | Цена (без ПДВ-а) | Износ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ископ земље III кат.дубине до 6м1 са одвозом на даљину од 15м. Планирањем или поновним затрпавањем Р=3,50м. Дубине 3,00м1 | М3 | 49,48 |  |  |
| 2 | Бетонирање дна јаме набијеним бетоном МБ 20.д=20цм са давањем потребног нагиба, израда тампон слоја шљунка испод бетона д=20цм | М2 | 9,61 |  |  |
| 3 | Бетонирање дна јаме набијеним бетоном МБ 20 д = 20 цм са давањем потребног нагиба, израдом тампон слоја шљунка испод бетона д=20цм | М2 | 9,60 |  |  |
| 4 | Зидање зидова пуном опеком у продужном малтеру Р 1:2:6 Јама дубине 3,00 м1 | М3 | 9,18 |  |  |
| 5 | Малтерисање зидова пода јаме цементним малтером 1:3 у два слоја са додатком адитива за водопропусност Б)јама дубине 3,00 м1 | М2 | 40,91 |  |  |
| 6 | Израда ревизионог окна од бетонске плоче до овршине земље, са зидовима од набијеног бетона д=10цм МБ 15 и уградом поклопца од ливеног гвожђа тежине 30 кг. Укупно за јаму дубине 3,00 м1 | Ком. | 1 |  |  |
| УКУПНО |  |
| +20% ПДВ |  |
| УКУПНО СА ПДВ-ОМ |  |

РАДОВИ НА ИЗРАДИ ПРИКЉУЧАКА

| 1 | Ручни ископ земље за полагање водоводних и канализационих цеви. У цену улази евентуално црпљење воде из рова и потребно разупирање уколико дубина рова прелази 1,00 м дубине. Ископани материјал и шут од демонтираних цеви одлочити на 1,00 м од ивице рова. Пресек рова 40х90 цм.орачун по м1 ископаног рова материјал у сабијеном стању. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Водовод | М1 | 45,00 |  |  |
|  | Канлизација | М1 | 4,00 |  |  |
| 2 | Ручно планирање дна рова у потребном нагибу за полагање канализационих цеви, са евентуалним продубљивањем на местима недовољне дубине, као и додавањем материјала са набијањем на местима где је дубина ископа већа од предвиђене. Обрачун по м1 обрађене површине дна рова. |  |  |  |  |
|  | Водовод | М1 | 45,00 |  |  |
|  | Канализација | М1 | 4,00 |  |  |
| 3 | Набавка транспорт и уградња средњезрног песка у ров дебљине 15 цм испод и изнад положених цеви са потребним збијањем по полагању инсталације. Обрачун по м1 искиопаног и припремљеног рова |  |  |  |  |
|  | Водовод | М1 | 45,00 |  |  |
|  | Канализација | М1 | 4,00 |  |  |
| 4 | Затрпавање рова материјалом из ископа по уградњи инсталације и затрпавању цевовода ситнозрним песком. Материјал ситан без примеса глине и оштрих крхотина бетон, камења и сл. Се убацује у ров у слојевима од по 15-20 цм са набијањем вибро жабом. Обрачун по м1 затрпаног рова |  |  |  |  |
|  | Водовод | М1 | 45,00 |  |  |
|  | Канализација | М1 | 4,00 |  |  |
| 5 | Набавка потребног цевног и заптивног материјала, фазонских комада и фитинга и израда прикључних водова и повезивање водоводног и канализационог прикључка на унутрашње инсталације са хидрофорским постојењем и септичком јамом. Обрачун по м1 изведеног прикључног вода |  |  |  |  |
|  | Водовод-прикључни вод окитен Ø1“ са потребним фитингом и вентилима | М1 | 45,00 |  |  |
|  | Канализација-прикључни вод ПВЦ цев Ø160мм са потрбним фазонским комадима | М1 | 4,00 |  |  |
| 6 | Набавка потребног материјала и опреме и израда прикључка на електродистрибутивну мрежу. У обрачун улази ваздушни кабловски вод Алплетеница 4*16мм2 као и одговарајући мерно разводни орман монтиран на ЕД стубу снага осигурача лимитера 32А |  |  |  |  |
|  | Ваздушни вод л=15м са припадајућим спојним материјалом | паушално |  |  |  |
|  | Мерно разводни орман са припадајућом опремом | паушално |  |  |  |
| 7 | Испитивање унутрашњих електроинсталација, мерење отпора уземљења и издавање одговарајућег атеста |  |  |  |  |
|  | Испитивање |  |  |  |  |
|  | Атест |  |  |  |  |

| 8 | Израда и монтажа ограде на степеништима всине 90цм, од округлих металних цеви Ø 50 мм. Обрачун по м' комплет завршно офарбано зашттном и завршном бојом у тону по избору инвеститора | М1 | 12,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | УКУПНО ДИНАРА |  |  |  |  |

Р Е К А П И Т У Л А Ц И Ј А

| Вредност радова без ПДВ-а |  |
| --- | --- |
| ПДВ 20% |  |
| Вредност радова са ПДВ-ом |  |

ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА

| УКУПНА ВРЕДНОСТ РАДОВА БЕЗ ПДВ-а |  |
| --- | --- |
| УКУПНА ВРЕДНОСТ ПДВ-а |  |
| УКУПНА ВРЕДНОСТ РАДОВА са ПДВ-а |  |

Образац структуре понуђене цене понуђач попуњава према следећем упутству:

- У колони јединична цена без ПДВ-а  - понуђач уписује јединичну цену радова без ПДВ -а, исказану у динарима по наведеној јединици мере.

- У колони укупан износ  без ПДВ-а - понуђач уписује укупну цену радова без ПДВ - а, за дате количине, тако што се јединична цена без ПДВ-а помножи са датом количином (3 х 4).

- У делу РЕКАПИТУЛАЦИЈА РАДОВА (Збирни предрачун радова) уписује се укупна вредност наведених врста радова, чијим сабирањем се долази до укупне вредности понуде без ПДВ-а.

- На крају  уписати укупну вредност понуде без ПДВ–а,  Износ  ПДВ-а и укупну вредност понуде са  ПДВ-ом.

____. ____. 2020. године                                                                         Потпис овлашћеног  лица

М.П.

________________________

(ОБРАЗАЦ  3)

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона о јавним набавкама

___________________________________________________________________________

(Назив понуђача)

даје:

ИЗЈАВУ

О

НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

На основу члана 26. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015, 68/2015) и члана 16. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник РС“ бр. 86/2015 и 41/2019), под пуном материјалном и кривичном одговорношћу ПОТВРЂУЈЕМ да сам за понуду у отвореном поступку јавне набавке   радови ЈН  бр. 11/2020 „Радови на инвестиционом одржавању Дома културе у насељу Аљудово'', поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

ДАТУМ:                                                                                            ПОНУЂАЧ:

______________________                              М.П. 		        ________________________

(потпис одговорног лица)

Напомена:

У случају постојања основане сумње у истинитост Изјаве о независној понуди, наручилац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције.

Организација надлежна за заштиту конкуренције може понуђачу, односно заинтересованом лицу, изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу ЗЈН којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до 2 (две) године. Повреда конкуренције представља негативну референцу у смислу члана 82. став 1. тачка 2. ЗЈН.

Уколико понуду подноси понуђач који наступа самостално или понуђач који наступа са подизвођачем, Изјаву потписује овлашћено лице понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача.

(ОБРАЗАЦ  4)

ОБРАЗАЦ  ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ  У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ -  ЧЛ. 75. ЗЈН

У складу са чланом 77. став 4. Закона о јавним набавкама, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача,  дајем следећу

И З Ј А В У

Понуђач _________________________________________________________________ са пословним седиштем у_______________________улица______________________бр.___, у отвореном поступку јавне набавке,   ЈН  бр. 11/2020 „Радови на инвестиционом одржавању Дома културе у насељу Аљудово'', испуњава све услове из члана 75. ЗЈН,  односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку  и то:

- Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75 ст. 1 тачка 1) ЗЈН);

- Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75 ст. 1 тачка 2) ЗЈН);

- Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији)  (чл. 75 ст. 1 тачка 4) ЗЈН);

- Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде за предметну јавну набавку (чл. 75. ст. 2. ЗЈН);

| Понуђач је регистрован у Регистру понуђача у АПР и увид у његове податке могу се сагледати путем употребе матичног броја ____________________ и ПИБ _____________________ /Навести матични број и ПИБ/ | да | не |
| --- | --- | --- |

(Заокружити)

Место : __________________                                M.П.                        Потпис овлашћеног лица

Датум: _______2020. године                                                                 _____________________

Напомена:

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе на који начин сваки понуђач из групе понуђача изјављује да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) и из члана 75. став 2 ЗЈН, а да додатне услове испуњавају заједно.

(ОБРАЗАЦ 5)

ОБРАЗАЦ  ИЗЈАВЕ ПОДИЗВОЂАЧА О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ  УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ  У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ -  ЧЛ. 75. ЗЈН

У складу са чланом 77. став 4. Закона о јавним набавкама, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник подизвођача,  дајем следећу

И З Ј А В У

Подизвођач ______________________________________________________________ са пословним седиштем у_______________________улица______________________бр.___, у отвореном поступку јавне набавке,   ЈН  бр. 11/2020 „Радови на инвестиционом одржавању Дома културе у насељу Аљудово'', испуњава све услове из члана 75. ЗЈН,  односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку  и то:

- Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75 ст. 1 тачка 1) ЗЈН);

- Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75 ст. 1 тачка 2) ЗЈН);

- Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији)  (чл. 75 ст. 1 тачка 4) ЗЈН);

- Подизвођач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде за предметну јавну набавку (чл. 75. ст. 2. ЗЈН).

| Подизвођач је регистрован у Регистру понуђача у АПР и увид у његове податке могу се сагледати путем употребе матичног броја ____________________ и ПИБ _____________________ /Навести матични број и ПИБ/ | да | не |
| --- | --- | --- |

(Заокружити)

Место : __________________                                M.П.                        Потпис овлашћеног лица

Датум: _______2020. године                                                                 _____________________

Напомена:

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица подизвођача.

(ОБРАЗАЦ  6)

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

Назив и адреса понуђача: ________________________________________________________

Место:______________

Датум:_________________

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач __________________________________ (навести назив понуђача), доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

ТРОШКОВИ ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

| Ред. број | Врста трошка | Износ (у динарима) |
| --- | --- | --- |

УКУПНО: ______________________

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

У обрасцу трошкова припреме понуде могу бити приказани трошкови израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкови прибављања средства обезбеђења.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

ДАТУМ                                                                                                    ПОНУЂАЧ

М.П.                           __________________________                                             ____________________________

(потпис одговорног лица понуђача)

Напомена:

Испунити само у случају појаве горе наведених трошкова.

Достављање овог обрасца није обавезно.

VII    МОДЕЛ УГОВОРА

о

Извођењу радова на инвестиционом одржавању Дома културе

у насељу Аљудово''

Закључен  дана ____. ____.2020. године у Малом Црнићу

Између:

1. Општинске управе општине Мало Црниће, ул. Бајлонијева  119, 12311 Мало Црниће, Матични број: 07345534, ПИБ: 101336839, Текући рачун бр: 840-36640-12 који се води код Управе за јавна плаћања-трезор Пожаревац, коју заступа начелник,  Мирјана Станојевић Јовић, дипломирани правник, (у даљем тексту: Наручилац радова),  с једне и

2.________________________________________улица___________________________бр.___Матични број:______________________, ПИБ: __________________________,Текући рачун бр. ________________________________ који се води код банке „_____________________“, кога заступа директор _______________________________,  у даљем тексту: (Извођач радова), са друге стране

Опционо: чланови групе, односно подизвођачи

1. ____________________________________________________________________________;

2. ____________________________________________________________________________;

3. ____________________________________________________________________________.

(у дата поља, унети податке за  подизвођаче или учеснике у заједничкој понуди, уколико понуђач не наступа самостално)

О следећем:

Уводни део

Уговорне стране констатују:

- да је Наручилац радова на основу члана 32. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/2012 14/2015 и 68/2015) и других подзаконских аката којима се уређује поступак јавне набавке, спровео отворени  поступак јавне набавке - ЈН  бр. 11/2020 „Радови на инвестиционом одржавању Дома културе у насељу Аљудово'' и објавио позив за подношење понуда и конкурсну документацију  на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца.

- да је Извођач радова доставио понуду заведену код Наручиоца под бројем _________ од ______.2020. године, која се налази у прилогу овог уговора и чини његов саставни део.

- да је Наручилац донео Одлуку о додели уговора бр. _________ од _________.2020. године.

Предмет уговора

Члан 1.

Предмет уговора је извођење грађевинских радова на инвестиционом одржавању Дома културе у насељу Аљудово по ЈН бр. 11/2020  а све у складу са предмером и предрачуном радова који је ближе одређен усвојеном понудом Извођача радова број ______ од ________.2020. године, која је дата у прилогу и чини  саставни део Уговора.

Наручилац радова уступа, а Извођач радова се обавезује да за рачун Наручиоца изврши радове на инвестиционом одржавању дома културе  у насељу Аљудово општина Мало Црниће по позицијама, врстама  и количинама грађевинских радова и материјала, садржаним у конкурсној документацији ЈН бр. 11/2020.

Ради извршења радова који су предмет Уговора, Извођач радова се обавезује да обезбеди радну снагу, материјал, грађевинску и другу опрему, изврши припремне, грађевинске, грађевинско-занатске и завршне радове, као и све друго неопходно за потпуно извршење радова који су предмет овог уговора.

Вредност радова –цена

Члан 2.

Уговарачи су се споразумели да  цена свих радова који су предмет Уговора буде:

-  Радови: ________________________________ динара  без ПДВ-а;

-  ПДВ-е: ________________________________ динара;

-  СВЕГА: _______________________________ динара са ПДВ-ом,

а добијена је на основу јединичних цена из усвојене понуде Извођача радова бр. ________ од            _________.2020. године.

Укупан износ средстава из става 1. овог члана обезбеђен је Одлуком о буџету општине Мало Црниће за 2020. годину.

Уговорена цена је фиксна по јединици мере и не може се мењати услед повећања цене елемената на основу којих је одређена.

Осим вредности рада, добара и услуга неопходних за извршење уговора, цена обухвата и трошкове организације градилишта, осигурања и све остале зависне трошкове Извођача радова.

Извођач радова је дужан да у свим испостављеним ситуацијама наведе да  ПДВ-е није обрачунат у складу са чл. 10. став. 2. тачка 3. Закона о порезу на додату вредност.

Услови и начин  плаћања

Члан 3.

Плаћање се врши по испостављеним и овереним привременим ситуацијама и окончаној ситуацији, која се доставља након завршетка посла, сачињених на основу оверене грађевинске књиге изведених радова и јединичних цена из усвојене понуде бр._________од _____. 2020. године и потписане од стране стручног надзора у року од 45 (словима: четрдесетпет) дана од дана пријема оверене привремене, односно окончане ситуације, уз претходно достављена важећа средства финансијског обезбеђења.

Све ситуације пре достављања на плаћање морају бити претходно регистроване у Централном регистру фактура и у року од 3 дана достављене Наручиоцу са инструкцијом за плаћање.

Уколико Наручилац делимично оспори испостављену ситуацију, дужан је да исплати неспорни део ситуације.

Комплетну документацију неопходну за оверу окончане ситуације: листове грађевинске књиге и другу документацију Извођач радова доставља стручном надзору који ту документацију чува до примопредаје и коначног обрачуна, у супротном се неће извршити плаћање тих позиција, што Извођач радова признаје без права приговора.

Непредвиђени радови

Члан 4.

Непредвиђени радови су они радови чије је предузимање било нужно због осигурања стабилности објекта или ради спречевања настанка штете, а изазвани су неочекиваном тежом природом земљишта, неочекиваном појавом воде или другим ванредним и неочекиваним догађајем.

Непредвиђени (додатни) радови ће бити посебно уговорени у складу са прописама о јавним набавкама.

Рок за извођење радова

Члан 5.

Извођач радова се обавезује да уговорене радове који су предмет овог уговора изведе у року од ___ календарских дана рачунајући од дана увођења извођача радова у посао.

Увођење у посао ће се извршити у року од 8 дана од дана потписивања уговора у присуству представника Наручиоца, Извођача радова и стрног надзора.

На дан увођења у посао Извођача радова, Наручилац је у обавези:

- да преда Извођачу радова техничку документацију;

- да обезбедио Извођачу радова несметан прилаз градилишту.

Датум увођења у посао стручни надзор уписује у грађевински дневник.

Под завршетком радова сматра се дан када стручни надзор упише у грађевински дневник завршетак радова и потпише се Записник о примопредаји радова од стране стручног надзора, Извођача и Наручиоца.

Утврђени рокови су фиксни и не могу се мењати без сагласности Наручиоца.

Ако постоји оправдана сумња да радови неће бити изведени у уговореном року, Наручилац има право да затражи од Извођача радова да предузме потребне мере којима се обезбеђује одговарајуће убрзање радова и њихово усклађивање са уговореним планом грађења.

Члан 6.

Рок за извршење радова  се може продужити услед појаве догађаја који се нису могли предвидети у току извођења радова – виша сила. Извршилац радова  има обавезу да Наручиоца обавести у писаној форми о сваком кашњењу у реализацији посла и да од Наручиоца посла тражи одобрење за продужење рока.

Непредвиђеним догађајима сматрају се:

1. Природни догађаји (пожар, поплава, земљотрес, изузетно лоше време неуобичајно за годишње доба и за место на коме се радови изводе);

2. Изненадне несташице материјала на тржишту;

3. Мере  које буду предвиђене актима надлежних органа;

4. Услови за извођење радова у земљи или води који нису предвиђени техничком документацијом.

Захтев за продужење рока за извођење радова Извођач писмено подноси Наручиоцу у року од 2  дана од сазнања за околност, а најкасније 8 дана пре истека коначног рока за завршетак радова.

Уговорени рок је продужен када уговорне стране у форми Анекса Уговора о томе постигну писмени споразум.

У случају закашњења у извршењу радова Извршилац радова  нема право на продужење уговореног рока због неоправданог закашњења.

Одлагање рока за извршење радова  или продужетак рока Наручилац одобрава у писменој форми.

Финансијско обезбеђење

Члан 7.

Извођач се обавезује да преда Наручиоцу

Меницу са меничним овлашћењем за отклањање грешака у гарантном року на дан примопредаје радова по овом уговору.

Меница са меничним овлашћењем за отклањање грешака у гарантном року се издаје у висини од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важења 30 дана дужим од гарантног рока који је одређен за исправан рад, с тим да евентуално неотклапање грешака на захтев наручиоца има за последицу и продужење рока важења менице и меничног овлашћења, за исти број дана за који ће бити продужен рок за отклањање грешака, односно усклађивање квалитета материјала и извођења са захтевима наручиоца.

Наручилац ће уновчити меницу за отклањање грешака у гарантном року у случају да изабрани понуђач не изврши обавезу отклањања недостатака који би могли да умање могућност коришћења предмета уговора у гарантном року.

Уговорна казна

Члан 8.

Уколико Извођач радова не заврши радове у уговореном року, дужан је да плати Наручиоцу радова уговорну казну у висини 0,1% (0,1 процената) од укупно уговорене вредности без ПДВ-а за сваки дан закашњења.

Уколико је укупан износ обрачунат по овом основу већи од 5% од укупне уговорене цене без ПДВ-а, Наручилац може једнострано раскинути Уговор.

Наплату  уговорне казне Наручилац радова ће извршити без претходног пристанка Извођача радова, умањењем рачуна наведеног у окончаној ситуацији.

Ако је Наручилац због закашњења у извођењу или предаји изведених радова претрпео какву штету, може захтевати од Извођача радова и потпуну накнаду штете, независно од уговорене казне и заједно са њом.

Обавеза наручиоца радова

Члан 9.

Наручилац радова ће обезбедити вршење стручног надзора над извршењем уговорних обавеза Извођача радова.

Наручилац радова се обавезује да уведе Извођача радова у посао и обезбеди му несметан прилаз градилишту о чему се саставља посебан записник, и то се констатује у грађевинском дневнику.

Обавеза извођача радова

Члан 10.

Извођач радова се обавезује да радове који су предмет овог уговора изведе у складу са пројектно-техничком документацијом, важећим пропсима, техничком опису, стандардима, нормативима, правилима струке и захтевом наручиоца и да по завршетку радова изведене радове преда Наручиоцу.

Извођач се обавезује:

- да се строго придржава мера заштите на раду;

- да пре почетка радова Наручиоцу радова достави Решење о именовању одговорног лица, да по завршеним радовима одмах обавести Наручиоца радова да је завршио радове и да је спреман за њихову примопредају;

- да испуни све уговорне обавезе стручно у складу са прописима, квалитетно, према важећим стандардима, техничким нормативима и нормама квалитета које важе за поједине врсте радова;

- да обезбеди довољну радну снагу на градилишту и благовремену испоруку уговореног материјала и опреме потребну за извођење уговором преузетих радова;

- да обезбеди безбедност свих лица на градилишту као и одговарајуће обезбеђење складишта својих материјала и слично, тако да се Наручилац ослобађа својих одговорности према државним органима, што се тиче безбедности, прописа о заштити животне средине и радно-правних прописа за време укупног трајања извођења радова до предаје радова Наручиоцу;

- да уредно води све књиге предвиђене законом и другим прописима Републике Србије;

- да радове из члана 1. овог уговора изведе у року и квалитетно, а за уграђене материјале обезбеди потребне атесте;

- да на градилишту обезбеди уговор о грађењу и решење о одређивању одговорног извођача радова;

- да  омогући вршење стручног надзора на објекту;

- да омогући наручиоцу сталан надзор над радовима и контролу количине и квалитета употребљеног материјала;

- да поступа по свим основаним примедбама и захтевима Наручиоца радова датим на основу извршеног надзора и да у том циљу у зависности од конкретне ситуације о свом трошку изврши поправку или рушење или поновно извођење радова, замену набављеног или уграђеног  материјала, опреме, уређаја и постројења или убрзања извођења радова када је запао у доцњу у погледу уговорених рокова извођења радова;

- да сноси трошкове накнадних прегледа комисије за пријем радова уколико се утврде неправилности и недостаци;

- да гарантује квалитет изведених радова и употребљеног материјала с тим да отклањање недостатака у гарантном року за изведене радове Извођач мора да приступи у року од 5 дана;

- да сноси све последице према трећим лицима проузроковане неоправданим неиспуњењем  обавеза из овог уговора и законских прописа те да преузима сву материјалну, кривичну и другу одговорност и обавезу да надокнади сву штету насталу због неиспуњавања својих обавеза преузетих закључењем овог уговора;

- да уведе у рад више смена, продужи смену или уведе у рад више изврилаца, без права на повећање трошкова или посебне накнаде за то уколико не испуњава предвиђену динамику.

Извођач радова је обавезан да приликом извођења радова не наноси штету околном земљишту, водотоцима, постојећим објектима, изведеним радовима.

Извођач радова дужан  је да организује градилиште  сходно законским прописима на начин којим ће се обезбедити приступ локацији, организовати и обезбедити заштиту околине за све време трајања изградње и обезбедити сигурност лица који се налазе на градилишту.

Извођач радова  гарантује и  одговара да је сваки извршилац који обавља радове  оспособљен за безбедан и здрав рад и здравствено способан  и да поседује правно важећи документ о стручној оспособљености.

Извођач радова је дужан да на градилишту обезбеди један примерак овог Уговора.

Извођач је упознат са својом обавезом примене Закона о безбедности и здрављу на раду и других подзаконских аката из области безбедности и здравља на раду.

Евентуалне примедбе и предлози надзорног органа

Члан 11.

Евентуалне примедбе и предлози надзорног органа уписују се у грађевински дневник.

Извођач радова је дужан да поступи по оправданим примедбама и захтевима надзорног органа и да отклони недостатке у радовима у погледу којих су стављене примедбе и то на сопствени трошак.

Гаранција за изведене радове и гаранти рок

Члан 12.

Извођач радова гарантује да су изведени  радови у време примопредаје у складу са уговором, прописима и правилима струке и да немају мана које онемогућавају или умањују њихову вредност или њихову подобност за редовну употребу, односно употребу одређену уговором.

Гарантни рок за квалитет изведених радова износи (____) месеца и рачуна се од датума примопредаје радова.

За уграђене материјале важи гарантни рок у складу са условима произвођача, који тече од дана извршене примопредаје Наручиоцу.

Независно од права из гаранције, Наручилац радова има право да од извођача радова захтева накнаду штете која је настала као последица неквалитетно изведених радова или уградње материјала неодговарајућег квалитета.

Извођач радова је дужан да о свом трошку отклони све недостатке који се покажу у току гарантног рока, а који су наступили услед тога што се Извођач није држао својих обавеза у погледу квалитета радова и материјала.

Ако Извршилац радова не изврши своје обавезе у року од 8 дана од дана пријема   захтева, Наручилац има право да ангажује друге Извршиоце радова и да предузме даље правне мере против Извршиоца ради наплате својих трошкова у вези са отклањањем недостатака и настале штете, као и да је овлашћен да активира меницу за отклањање грешака у гарантном року.

Извођење уговорених радова

Члан 13.

Уколико Наручилац утврди да употребљени материјал не одговара стандардима и техничким прописима, он  га може одбити и забранити његову употребу.

У случају спора меродаван је налаз овлашћене организације за контролу квалитета.

Извођач радова је дужан да о свом трошку обави одговарајућа испитивања материјала. Поред тога, он је одговоран уколико употреби материјал који не одговара квалитету.

У случају да је због употребе неквалитетног материјала угрожена безбедност објекта, Наручилац има право да тражи од Извођача радова да поруши изведене радове и да их о свом трошку поново изведе у складу са уговорним одредбама.

Уколико Извођач радова у одређеном року то не учини, Наручилац има право да ангажује друго лице на терет Извођача радова.

Стручни надзор над извођењем уговорених радова се врши складу са законом којим се уређује планирање и изградња.

Извођач радова се не ослобађа одговорности ако је штета настала због тога што је при извођењу одређених радова поступао по захтевима Наручиоца.

Обавеза отклањања недостатака

Члан 14.

Извођач радова је дужан да о свом трошку отклони све недостатке који се утврде на изведеним радовима и покажу у току гарантног рока, у року од 8 дана од дана пријема писменог захтева од стране Наручиоца.

Одзив Извођача мора бити у року од 2 (словима: два) дана од дана пријема писменог захтева – рекламације, односно обавештења о недостатку.

Измена уговора

Члан 15.

Наручилац може након закључења овог уговора о јавној набавци без спровођења поступка јавне набавке   да повећа обим радова који су предмет уговора, ако је то повећање последица околности које су уочене у току реализације уговора и без чијег извођења циљ закљученог уговора не би био остварен у потпуности.

Вредност повећаног обима радова не може бити већа од  5%  укупне вредности првобитно закљученог уговора без ПДВ-а.

Ако вредност повећаног обима радова прелази прописане лимите, повећање обима предмета уговора не може се извршити без спровођења одговарајућег поступка јавне набавке.

Примопредаја радова

Члан 16.

Извођач радова о завршетку радова који су предмет овог уговора обавештава Наручиоца и стручни надзор, а дан завршетка радова уписује се у грађевински дневник.

Примопредаја радова се врши комисијски најкасније у року од 3 (словима: три) дана од завршетка радова.

Комисију за примопредају радова чине по један представник Наручиоца, стручни надзор и Извођач радова.

Комисија сачињава Записник о примопредаји на дан примопредаје радова.

Извођач радова је обавезан да у целости поступи по примедбама Комисије.

Наручилац ће у моменту примопредаје радова од стране Извођача радова примити на коришћење изведене радове.

Коначни обрачун

Члан 17.

Коначну количину и вредност изведених радова по Уговору утврђује Комисија за коначни обрачун на бази стварно изведених радова уписаних у грађевинској књизи или радним налозима и оверених од стране стручног надзорног органа Наручиоца и усвојених јединичних цена из понуде које су фиксне и непроменљиве.

Комисију за коначни обрачун чине представник  Наручилац и  представник Извођача радова, уз присуство стручног надзора.

Комисија сачињава Записник о коначном обрачуну изведених радова.

Окончана ситуација за изведене радове испоставља се истовремено са Записником о примопредаји и Записником о коначном обрачуну изведених радова.

Примедбе и плаћања

Члан 18.

Наручилац може оспоравати испостављене ситуације у погледу количине и квалитета изведених радова. Рекламације на изведене радове одлажу плаћање до њиховог отклона.

Наручилац има право да задржи неисплаћени део цене ради отклона недостатака, наплате пенала и претрпљене штете након примопредаје изведених радова.

Обавештавање

Члан 19.

Уговорне стране су дужне да се међусобно благовремено обавештавају о чињеницама чије је наступање од утицаја на испуњење уговора.

Обавештавање ће се вршити писменим путем.

Раскид уговора

Члан 20.

Наручилац задржава право да једнострано раскине овај уговор уколико извршени радови не одговарају прописима или стандардима за ту врсту посла и квалитету наведеном у понуди Извођача радова, а Извођач радова није поступио по примедбама стручног надзора.

Наручилац може једнострано раскинути уговор у случају да се на основу грађевинског дневника утврди да Извођач радова касни са извођењем радова дуже од 15 (словима: петнаест) календарских дана као и ако Извођач радова не изводи радове у складу са пројектно-техничком документацијом или из неоправданих разлога прекине са извођењем радова. Наручилац може једнострано раскинути уговор и у случају недостатка средстава за његову реализацију.

Уколико дође до раскида Уговора пре завршетка свих радова чије извођење је било предмет овог Уговора заједничка Комисија ће сачинити Записник о до тада стварно изведеним радовима и њиховој вредности у складу са Уговором. Уговор се раскида писаном изјавом која садржи основ за раскид уговора и доставља се другој уговорној страни. У случају раскида Уговора, Извођач  радова је дужан да изведене радове обезбеди и сачува од пропадања.

Примена важећих прописа

Члан 21.

Све што није изричито регулисано овим Уговором, примениће се одговарајуће  одредбе Закона којим се уређује планирање и изградња, Закона којим се уређују  облигациони односи, као  и одредбе позитивних прописа и пословних обичаја.

Саставни део уговора

Члан 22.

Прилог и саставни део овог Уговора је  понуда Извођача радова бр. ______ од _________.2020. године.

Члан 23.

Уговорне стране су сагласне да ће све евентуалне спорове у вези овог или поводом овог Уговора решавати споразумно, а у супротном уговарају надлежност Привредног суда у Пожаревцу.

Завршне одредбе

Члан 24.

Наручилац радова доставља уговор на потписивање Извођачу радова на начин и у роковима прописаним Законом о јавним набавкама, а Извођач радова је дужан да достави потписан и оверен уговор Наручиоцу у року од 5 дана од дана пријема уговора.

Овај уговор се сматра закљученим када га потпишу обе уговорне стране, а ступа на снагу даном предаје Наручиоцу средства финансијског обезбеђења из члана 7. овог Уговора, од стране Извођача радова.

У случају да Извођач радова не достави напред наведена средства финансијског обезбеђења у предвиђеном року у складу са захтевима из конкурсне документације, сматраће се да Уговор није ни закључен.

Члан 25.

Уговорне стране су предњи Уговор прочитале, сагласне су да је њихова воља верно унета у уговор, за свој га признају и по 3 (три) примерка задржавају за своје потребе.

У Г О В А Р А Ч И:

ЗА НАРУЧИОЦА                                                                                             ЗА  ИЗВОЂАЧА

Н а ч е л н и к                                                                                                     Д и р е к т о

Општинске управе

_______________________                                                                 _______________________

Мирјана Станојевић Јовић

Напомена:

Овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним понуђачем. Ако понуђач без оправданих разлога одбије да закључи уговор о јавној набавци  након што му је уговор додељен, може представљати негативну референцу према члану 82. став 1. тачка 3. ЗЈН.

VIII  ОБРАЗАЦ ПОТВРДЕ ДА ЈЕ ПРЕДСТАВНИК ЗАИНТЕРЕСОВАНОГ ПОНУЂАЧА  ОБИШАО  ЛОКАЦИЈУ И ИЗВРШИ УВИД У ПРОЈЕКТНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ

Понуђач :______________________________________________________________________

(назив и адреса понуђача)

по најави коју је подено Наручиоцу обишао је  локацију дана ___________2020. године   где ће се изводити радови који су предмет јавне набавке и који су наведени у конкурсној документацији по ЈН  бр. 11/2020 „Радови на инвестиционом одржавању Дома културе у насељу Аљудово'', и том приликом  стекао је увид у пројектно-техничку документацију и све информације које га чине обавештеним, а који су неопходни за припрему писмене понуде.

Такође изјављујемо да смо упознати са свим условима градње а на основу предмера и предрачуна радова, техничког описа и пројектно-техничке документације и да они, сада видљиви, не могу бити основ за било какве накнадне промене у погледу корекције  цене.

У Малом Црнићу, дана ____. ____. 2020. године

За   Наручиоца:                                                                          За  Понуђача:

____________________________				 __________________________

Потпис						                     Потпис

М.П.

Напомена:. Образац потписује лице овлашћено од понуђача за обилазак локације, односно овлашћени представник  групе понуђача и предтставник Наручиоца.

Овај образац попуњен и потписан доставља се уз понуду.

Достављање овог обрасца није обавезно.

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача.

IX   ОБРАЗАЦ  МЕНИЧНОГ ОВЛАШЋЕЊА

ОБРАЗАЦ МЕНИЧНОГ ОВЛАШЋЕЊА

за отклањање недостатака у гарантном року

ДУЖНИК: ____________________________________________

Седиште: _____________________________________________

Матични број: ________________________________________

Порески идентификациони број ПИБ: ___________________

Текући рачун: _________________________________________

Код банке:_____________________________________________

ИЗДАЈЕ                                МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ - ПИСМО

- за корисника бланко сопствене менице –

КОРИСНИК: Општинска управа општине Мало Црниће“, (Поверилац)

Седиште: Мало Црниће, ул. Бајлонијева бр 119

Предајемо Вам 1 (једну) бланко сопствену меницу, серије бр.________________ и овлашћујемо Општинску управу општине Млао Црниће“, ул. Бајлонијева бр. 119 као повериоца, да предату меницу може попунити на износ од 10% (десет посто) од укупне вредности уговора без ПДВ-а, а за ЈН  бр. 11/2020 „Радови на инвестиционом одржавању Дома културе у насељу Аљудово'', што номинално износи _______________ динара без ПДВ-а, а по основу гаранције за отклањање недостатака у гарантном року.

Овлашћујемо Општинску управу општине Мало Црниће“, ул. Бајлонијева  бр. 119, као Повериоца, да у своју корист „безусловно“ и „неопозиво“, „без протеста“ и трошкова, вансудски, може извршити наплату са свих рачуна Дужника.

Овлашћујем банке код којих имамо рачуне да наплату-плаћање изврши на терет свих наших рачуна, као и да поднети налог за наплату заведе у распоред чекања у случају да на рачуну уопште нема, или нема довољно средстава, или због поштовања приоритета у наплати са рачуна.

Дужник се одриче права на повлачење овог овлашћења, на опозив овог овлашћења, на стављање приговора на задужење и на сторнирање по овом основу за наплату.

Меница је важећа и у случају да дође до промене лица овлашћеног за заступање и располагање средствима на текућем рачуну Дужника, статусних промена, оснивања нових правних субјеката од стране Дужника. Меница је потписана од стране овлашћеног лица за заступање ________________________________ (име и презиме) чији се потпис налази у картону депонованих потписа код наведене банке.

Рок важења меничног овлашћења је 30 дана дужи од гарантног рока који је одређен за исправан рад, с тим да евентуално неотклањање грешака на захтев Наручиоца има за последицу и продужење рока важења менице и меничног овлашћења за исти број дана за који ће бити продужен рок за отклањање грешака односно усклађивање квалитета материјала и извођења са захтевима наручиоца.

На меници је стављен печат и потпис издаваоца менице-трасанта. Ово овлашћење сачињено је у 2 (два) истоветна примерка, од којих 1 (један) за Дужника, а 1 (један) за Повериоца.

Датум и место издавања 		             М.П. 	                    Дужник - издавалац менице

овлашћења

____________________________ 			                 ____________________________

Потпис овлашћеног лица

X    Упутство понуђачима како да сачине понуду

##### 1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИЈУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА:

##### Понуда мора бити састављена на српском језику.

##### 2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА:

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Понуде се достављају са назнаком: Понуда – НЕ ОТВАРАТИ ЈН  бр. 11/2020 „Радови на инвестиционом одржавању Дома културе у насељу Аљудово''. Понуђач је дужан да на коверти назначи назив, адресу, телефон и контакт особу.

Понуде се достављају путем поште или лично сваког радног дана 07-15 часова на адресу Наручиоца – Општинска управа општине Мало Црниће, ул. Бајлонијева бр.  119, 12311 Мало Црниће.

Крајњи рок за подношење понуда је  30.03.2020. године до 12:00 часова.

Место, време и начин отварања понуда:

Јавно отварање понуда обавиће се дана 30.03.2020. године у 12:30 часова у просторијама Општинске управе општине Мало Црниће, ул. Бајлонијева бр. 119, Мало Црниће (први спрат – плава сала), уз присуство овлашћених представника понуђача. Поступак отварања понуда спроводи Комисија образована решењем Наручиоца.

Наручилац ће по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно, наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом.  Неблаговремену понуду наручилац ће по окончању поступка отварања понуда вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је иста поднета неблаговремено.

Представник понуђача, пре почетка јавног отварања понуда потребно је да поднесе Комисији за јавну набавку писмено овлашћење за учешће у поступку јавног отварања понуда, које је заведено код понуђача, оверено печатом и потписано од стране одговорног лица понуђача.

Обрасце дате у конкурсној документацији понуђачи треба да попуне читко, како би се могла утврдити стварна садржина понуде, а овлашћено лице понуђача исте потписује.

Приликом сачињавања понуде употреба печата није обавезна.

Понуда мора бити јасна и недвосмислена.

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да обрасце дате у конкурсној документацији потписују сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће потписати обрасце дате у конкурсној документацији, изузев образаца који подразумевају давање Изјава под материјалном и кривичном одговорношћу (Изјава о независној понуди, Изјава о испуњености услова из члана 75. који морају бити потписани од стране сваког понуђача из групе понуђача.  У случају да се понуђачи определе да један понуђач из групе потписује обрасце дате у конкурсној документацији (изузев образаца који подразумевају давање Изјава под материјалном и кривичном одговорношћу), наведено треба дефинисати споразумом којим се понуђачи из групе понуђача међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који чини саставни део заједничке понуде сагласно члану 81. Закона.

Модел Уговора потребно је да потпише овлашћено лице понуђача које наступа самостално или са подизвођачем, чиме потврђује да прихвата све елементе Уговора, јер исти представља садржину Уговора који ће бити закључен са изабраним понуђечем.

Модел Уговора потребно је да потпише овлашћено лице групе понуђача, а на начин како су то понуђачи из групе понуђача регулисали споразумом о заједничком наступу, чиме потврђују да прихватају све елементе Уговора.

Уколико понуђач из оправданих разлога одбије да закључи Уговор о јавној набавци, након што му је Уговор додељен, исто може представљати негативну референцу према члану 82. став 1. тачка 3. Закона о јавним набавкама.

Понуда садржи:

- Образац понуде (Образац 1);

- Образац структуре цене са упутством како да се попуни (Образац 2);

- Образац изјаве о независној понуди (Образац 3);

- Образац изјаве понуђача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке - чл. 75.ЗЈН (Образац 4);

- Образац изјаве подизвођача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке - чл. 75. ЗЈН (Образац 5), уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем;

- Образац трошкова припреме понуде (Образац 6 - достављање овог обрасца није обавезно);

- Модел уговора (поглавље VII конкурсне документације);

- Образац потврде да је представник заинтересованог понуђача обишао локације и извршио увид у пројектну документацију (поглавље VIII конкурсне документације - достављање овог обрасца није обавезно);

- Образац меничног овлашћења за отклањање грешака у гарантном року (поглавље IX конкурсне документације-достављање овог образца није обавезно уз понуду. Менично овлашћење сачињено у складу са прописаним обрасцем доставља се у време примопредаје радова);

- Споразум о заједничком наступу (споразум подноси само група понуђача уколико наступа заједно).

- Тражене доказе о испуњавању додатних услова (таксативно побројани у табели додатних услова у поглављу IV Конкурсне документације).

ОБАВЕШТЕЊЕ: Приликом сачињавања понуде употреба печата није обавезна.

3. ПАРТИЈЕ

Предметна јавна набавка није обликована у више паратија.

4. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА:

Подношење понуда са варијантама није дозвољено.

5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ  И ОПОЗИВ ПОНУДЕ

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења, односно која документа накнадно доставља.

Свако обавештење о изменама, допунама или опозиву понуде се подноси у засебној затвореној коверти, на исти начин на који се доставља понуда, са назнаком “Измена понуде”, „Допуна понуде“, “Опозив понуде” или „Измена и допуна понуде“   (НЕ ОТВАРАТИ) ЈН  бр. 11/2020 „Радови на инвестиционом одржавању Дома културе у насељу Аљудово''.

Понуђач је дужан да на коверти назначи назив, адресу, телефон и контакт особу.

Измена или повлачење понуде се доставља путем поште или лично сваког радног дана 07–15 часова, на адресу Наручиоца – Општинска управа општине Мало Црниће, ул. Бајлонијева бр. 119, 12311 Мало Црниће. Понуда не може бити измењена после истека рока за подношење понуда. Уколико се измена понуде односи на понуђену цену, цена мора бити изражена у динарском износу а не у процентима.

6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

У Обрасцу понуде (Образац 1. у поглављу VI ове конкурсне документације), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (Образац бр. 1 у поглављу VI ове конкурсне документације) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу,  а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу.

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу VI конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова (Образац 5. у поглављу VI ове конкурсне документације).

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

Понуду може поднети група понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1)  и  2) ЗЈН, и то податке о:

-члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,

-опису послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу IV ове конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова (Образац 4. у поглављу VI ове конкурсне документације).

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са ЗЈН.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

9. ЗАХТЕВИ У ПОГЛЕДУ УСЛОВА И НАЧИНА ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНОГ РОКА, РОКА ИЗВОЂЕЊА РАДОВА, МЕСТА ИЗВОЂЕЊА РАДОВА, РОКА ВАЖЕЊА ПОНУДЕ

9.1. Захтев у погледу услова и начина плаћања:

У року до 45 (словима: четрдесетпет) дана од дана пријема оверене привремене, односно окончане ситуације, сачињених на основу оверене грађевинске књиге изведених радова и јединичних цена из усвојене понуде и потписане од стране стручног надзора, уз важећа претходно достављена средства финансијског обезбеђења.

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.

Авансна средства по овој јавној набавци нису предвиђена.

9.2. Захтев у погледу рока важења понуде:

Рок важења понуде не може бити краћи од 30 (словима: тридесет) дана од дана отварања понуда.

У складу са чланом 90. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“, бр.124/12, 14/15 и 68/15), наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати понуду.

9.3. Захтеви у погледу гарантног рока:

Гаранција  не може бити краћа од 24 месеца од дана  примопредаје радова, осим ако је Правилником о минималним гарантним роковима за поједине врсте објеката, односно радова другачије одређено. За уграђене материјале важи гарантни рок у складу са условима произвођача, који тече од дана извршене примопредаје радова.

9.4. Захтев у погледу рока извођења радова:

Рок извођења радова не може бити дужи од 40 (словима: двадесет) календарских дана од дана увођења извођача радовау посао.

9.5. Захтев у погледу места извођења радова

Место извођења радова је насеље Аљудово територија општине Мало Црниће.

10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА  ЦЕНА У ПОНУДИ

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вреднст.

Понуђена цена је фиксна и не може се мењати.

Ако је у понуди исказана неуобичајно ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона.

Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део одвојено искаже у динарима.

11. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

- Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија, Република Србија, ул.Саве Машковића 3-5, Београд, Интернет адреса www.poreskauprava.gov.rs  Посредством државног органа Пореске управе могу се добити исправне информације о адресама и контакт телефонима органа  или службе територијалне аутономије или локалне самоуправе о пореским обавезама које администрирају ови органи;

- Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине, ул. Руже Јовановић 27а, Београд, Интернет адреса www.sepa.gov.rs и у Министарству пољопривреде и заштите животне средине Република Србија, ул.Немањина 22-26, Београд, Интернет адреса www.mpzzs.gov.rs .

- Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, ул.Немањина 22-26, Београд, Интернет адреса www.minrzs.gov.rs

12. ОБАВЕЗНА СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА

Као средство финансијског обезбеђења Понуђач подноси меницу на начин предвиђен овом конкурсном докумантацијом и то:

-Меницу  са меничним овлашћењем за отклањање недостатака у гарантном року

Меницу за отклањање недостатака у гарантном року изабрани понуђач мора да преда наручиоцу на дан примопредаје радова по уговору.

Рок важења меничног овлашћења  за отклањање недостатака у гарантном року је 30 дана дужи од гарантног рока који је одређен за исправан рад, с тим да евентуално неотклапање недостатака на захтев наручиоца има за последицу и продужење рока важења менице и меничног овлашћења, за исти број дана за који ће бити продућен рок за отклањање недостатака, односно усклађивање квалитета материјала и извођења са захтевима наручиоца.

Наручилац ће уновчити меницу за отклањање недостатака у гарантном року у случају да понуђач не буде извршавао гарантне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором.

13. ПОВЕРЉИВИ ПОДАЦИ

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање. Свака страница понуде која садржи податке који су поверљиви за понуђача треба у горњем десном углу да садржи ознаку „ПОВЕРЉИВО“ у складу са чланом 14. Закона о јавним набавкама.

Наручилац је дужан да:

1) чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди које је као такве, у складу са законом, понуђач означио у понуди;

2) одбије давање информације која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди;

3) чува као пословну тајну имена заинтересованих лица, понуђача као и податке о поднетим понудама до отварања понуда.

Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде.

14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Заинтересовано лице може искључиво у писаном облику (тражење додатних информација и појашњења телефоном или на било који дуги начин није дозвољено) тражити од Наручиоц додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде при чему може наручиоцу да укаже и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији најкасније 5 (словима: пет) дана пре истека рока за подношење понуда

НАПОМЕНА: Питања и додатна појашњења која стигну наручиоцу путем е-maila након 15 часова сматраће се да су пристигла наредног радног дана.

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН  бр. 11/2020 „Радови на инвестиционом одржавању Дома културе у насељу Аљудово'', путем поште на адресу наручиоца:  Општинска управа општине Мало Црниће, ул. Бајлонијева бр. 119, 12311 Мало Црниће  или на е-mail: milicadirekcija@gmail.com

У случају да Наручилац у року предвиђеном за подношење понуда измени или допуни конкурсну докумантацију исту ће без одлагања објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници, а у случају да наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 (словима: осам) или мање дана пре истека рока за подношење понуда, Наручилац је дужан да продужи рок за достављање понуда и објави обавештење о продужењу рока за достављање понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. ЗЈН,  и то:

- путем електронске поште или поште, као и објављивањем од стране наручиоца на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници;

- ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца или понуђача путем електронске поште, страна која је извршила достављање дужна је да од друге стране захтева да на исти начин потврди пријем тог документа, што је друга страна дужна да то и учини када је то неопходно као доказ да је извршено достављање.

15. УВИД У ДОКУМЕНТАЦИЈУ

Понуђач има право да изврши увид у документацију о спроведеном поступку јавне набавке после доношења Одлуке о додели уговора, односно Одлуке о обустави поступка, о чему може поднети писмени захтев наручиоцу. Наручилац је дужан да лицу из претходног става омогући увиду у документацију и коришћење документације из поступка о трошку подносиоца захтева, у року од 2 (словима: два) дана од дана пријема писаног захтева, уз обавезу да заштити подаке у складу са чаном 14. и 15.  Закона о јавним набавкама.

16.  ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона о јавним набавкама).

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Ако наручилац оцени да понуда садржи неуобичајено ниску цену, дужан је да од понуђача захтева детаљно образложење свих њених саставних делова које сматра меродавним, а нарочито наводе у погледу економике начина градње, производње или изабраних техничких решења, у погледу изузетно повољних услова који понуђачу стоје на располагању за извршење уговора или у погледу оригиналности производа, услуга или радова које понуђач нуди.

Понуђач је дужан да, у примереном року који одреди наручилац а не краћим од 5 (словима: пет) дана наручиоцу достави детаљно образложење из претходног става, у супротном наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Неуобичајено ниска цена у смислу овог закона је понуђена цена која значајно одступа у односу на тржишно упоредиву цену и изазива сумњу у могућност извршења јавне набавке у складу са понуђеним условима.

17. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

18. РАЗЛОЗИ ЗБОГ КОЈИХ ЋЕ ПОНУДА БИТИ ОДБИЈЕНА

Наручилац ће одбити понуду у складу са чланом 106. ЗЈН и то ако:

- понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће;

- понуђач не докаже да испуњава додатне услове за учешће;

- понуч није доставио средство финансијског обезбеђења;

4)	је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног;

5) понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну садржину понуде или није могуће упоредити је са другим понудама.

Понуда понуђача мора да садржи сва документа дефинисана конкурсном документацијом.

19. ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ У ВЕЗИ СА ОВОМ ЈАВНОМ НАБАВКОМ

Наручилац ће, у складу са чланом 108. Закона о јавним набавкама, а на основу извештаја о стручној оцени понуда, донети одлуку о додели уговора у року не дужим од 25 дана од дана јавног отварања понуда.

Наручилац ће, у складу са чланом 109. став 1. Закона, донети одлуку о обустави поступка на основу извештаја о стручној оцени понуда, уколико нису испуњени услови за доношење одлуке о додели уговора.

Наручилац задржава право да обустави поступак јавне набавке из објективних и доказивих разлога, који се нису могли предвидети у време покретања поступка и који онемогућавају да се започети поступак оконча, односно услед којих је престала потреба наручиоца за предметном набавком због чега се неће понављати у току исте буџетске године, односно у наредних шест месеци. У случају обуставе поступка из наведених разлога, одлуком о обустави поступка биће одлучено и о надокнади трошкова добављачу.

Након доношења образложене одлуке о додели уговора, односно одлуке о обустави поступка јавне набавке, Наручилац ће, у року од 3 (три) дана од дана доношења одлуке, исту објавити на Порталу јавних набавки.

20. РОК И НАЧИН ПОДНОШЕЊА ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА

Захтев за заштиту права понуђача и то како у погледу рока тако и у начину подношења и остваривања права регулисано је од члана 149. до закључно са чланом 157.  Закона о јавним набавкама  („Службени гласник РС“ бр. 124/2012,14/2015 и  68/2015).

Захтев за заштиту права понуђача мора да садржи све прописане елементе из члана 151. Закона о јавним набавкама.

21. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН

Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона о јавним набавкама.

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона. Уколико изабрани понуђач одбије да закључи уговор, приступиће се закључивању уговора са првим следећим најповољнијим понуђачем.

22. ОБЈАВЉИВАЊЕ ОБАВЕШТЕЊА О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ И О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА

Обавештење о закљученом уговору или обавештење о обустави поступка  јавне набавке, наручилац ће објавити у року од 5 (пет) дана од дана закључења уговора, односно коначности одлуке о обустави поступка јавне набавке, на Порталу јавних набавки Управе за јавне набавке.

23. ИЗМЕНЕ ТОКОМ ТРАЈАЊА УГОВОРА

Наручилац може након закључења овог уговора о јавној набавци без спровођења поступка јавне набавке   да повећа обим радова који су предмет уговора, ако је то повећање последица околности које су уочене у току реализације уговора и без чијег извођења циљ закљученог уговора не би био остварен у потпуности.

Вредност повећаног обима радова не може бити већа од  5%  укупне вредности првобитно закљученог уговора без ПДВ-а.